## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №140 | [18 empty] | Маршрут №140
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу-відводу ГРС Сніжків, точка відбору проб - ГРС 1-е Августа
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984
2 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984
3 | [13 empty] | 8380.5294 | 35.0876 | 9.7466 | 9277.7779 | 38.8442 | 10.7901 | 11606.5493 | 48.5943 | 13.4984 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
4 | 89.486 | 4.7173 | 1.3993 | 0.1877 | 0.3231 | 0.0038 | 0.0981 | 0.0907 | 0.1853 | 0.0044 | 0.4191 | 3.0853 | 0.7694 | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891 | 1.9 | -3.1 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
6 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
7 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
8 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
9 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
10 | [13 empty] | 8373.579 | 35.0585 | 9.7385 | 9270.2543 | 38.8127 | 10.7813 | 11598.5002 | 48.5606 | 13.4891
11 | 89.3242 | 4.8181 | 1.4443 | 0.1914 | 0.3292 | 0.003 | 0.098 | 0.0907 | 0.1616 | 0.0015 | 0.4186 | 3.4493 | 0.7704 | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
12 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
13 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
14 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
15 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
16 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
17 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
18 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
19 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
20 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
21 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
22 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
23 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
24 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
25 | [13 empty] | 8377.3528 | 35.0743 | 9.7429 | 9274.1952 | 38.8292 | 10.7859 | 11596.2551 | 48.5512 | 13.4864
26 | 89.4844 | 4.631 | 1.3826 | 0.1873 | 0.3243 | 0.0042 | 0.1036 | 0.0995 | 0.2942 | 0.002 | 0.4003 | 3.0864 | 0.7722 | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142 | 4 | -1.4
27 | [13 empty] | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142
28 | [13 empty] | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142
29 | [13 empty] | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142
30 | [13 empty] | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142
31 | [13 empty] | 8405.2022 | 35.1909 | 9.7753 | 9304.2181 | 38.9549 | 10.8208 | 11620.1158 | 48.6511 | 13.5142
[14 empty] | 8382.4163 | 35.0955 | 9.7488 | 9279.6887 | 38.8522 | 10.7923
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №140
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №140 |  | 9279.6887 | 38.8522 | 10.7923
Харківська | ГРС 1-Августа (Благодатне) | 9279.6887 | 38.8522 | 10.7923
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата