## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія | [12 empty] | по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11984.4035 | 50.1763 | 13.9379
2 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11984.4035 | 50.1763 | 13.9379
3 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11984.4035 | 50.1763 | 13.9379
4 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11984.4035 | 50.1763 | 13.9379
5 | [13 empty] | 8677.2715 | 36.33 | 10.0917 | 9594.4398 | 40.17 | 11.1583 | 11984.4035 | 50.1763 | 13.9379
6 | 89.5073 | 4.7888 | 2.1924 | 0.2746 | 0.5231 | 0.0063 | 0.1324 | 0.094 | 0.0837 | 0.0037 | 1.0835 | 1.3102 | 0.7648 | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
7 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
8 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
9 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
10 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
11 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
12 | [13 empty] | 8595.9445 | 35.9895 | 9.9971 | 9507.7149 | 39.8069 | 11.0575 | 11931.9052 | 49.9565 | 13.8768
13 | 89.3057 | 4.9587 | 2.2581 | 0.279 | 0.5485 | 0.0063 | 0.1278 | 0.107 | 0.0933 | 0.0022 | 0.9756 | 1.3379 | 0.7673 | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
14 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
15 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
16 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
17 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
18 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
19 | [13 empty] | 8631.8908 | 36.14 | 10.0389 | 9546.6706 | 39.97 | 11.1028 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
20 | 89.0032 | 5.0465 | 2.3277 | 0.311 | 0.5934 | 0.0064 | 0.1524 | 0.1193 | 0.1781 | 0.0026 | 1.1493 | 1.1101 | 0.7716 | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
21 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
22 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
23 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
24 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
25 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
26 | [13 empty] | 8698.7677 | 36.42 | 10.1167 | 9618.3244 | 40.27 | 11.1861 | 12018.7257 | 50.32 | 13.9778
27 | 89.4191 | 4.8677 | 2.2755 | 0.2962 | 0.5753 | 0.0064 | 0.1448 | 0.1143 | 0.1152 | 0.0026 | 1.1317 | 1.0512 | 0.7664 | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
28 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
29 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
30 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
31 | [13 empty] | 8660.5523 | 36.26 | 10.0722 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 12004.3949 | 50.26 | 13.9611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8652.5988 | 36.2267 | 10.063 | 9568.6922 | 40.0622 | 11.1284
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9568.6922 | 40.0622 | 11.1284
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9568.6922 | 40.0622 | 11.1284
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата