## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по перемичці "Острогозьк-Шебелинка" - "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11736.8875 | 49.14 | 13.65
2 | 92.1658 | 3.8464 | 0.8526 | 0.0939 | 0.1495 | 0.0001 | 0.0376 | 0.0302 | 0.1157 |  | 2.369 | 0.3392 | 0.7258 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11715.3914 | 49.05 | 13.625
3 | 92.0972 | 3.8276 | 0.874 | 0.0973 | 0.1524 | 0 | 0.0375 | 0.0302 | 0.11 |  | 2.4394 | 0.3344 | 0.7262 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -17.4 | -2.5 | 0,0008 | 0,0002 | відсутні
4 | 92.0931 | 3.8993 | 0.8934 | 0.0981 | 0.1512 | 0.0002 | 0.0388 | 0.0316 | 0.1084 |  | 2.3324 | 0.3535 | 0.7265 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11724.9452 | 49.09 | 13.6361
5 | 92.1436 | 3.9374 | 0.9089 | 0.101 | 0.1573 | 0.0005 | 0.0392 | 0.032 | 0.1106 |  | 2.2155 | 0.354 | 0.7266 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11746.4414 | 49.18 | 13.6611
6 | 92.2141 | 3.9297 | 0.8914 | 0.0992 | 0.161 | 0.0002 | 0.0371 | 0.0283 | 0.1149 |  | 2.1784 | 0.3457 | 0.7261 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
9 | 92.3672 | 3.8222 | 0.9522 | 0.1117 | 0.1756 | 0.0005 | 0.0439 | 0.035 | 0.1146 |  | 1.9956 | 0.3815 | 0.7265 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
10 | 92.5478 | 3.7689 | 0.9107 | 0.1087 | 0.1775 | 0.0004 | 0.0418 | 0.0321 | 0.1177 |  | 1.9115 | 0.3829 | 0.7252 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11784.6567 | 49.34 | 13.7056
11 | 92.5034 | 3.7727 | 0.9307 | 0.1098 | 0.1781 | 0.0008 | 0.0457 | 0.0359 | 0.1148 |  | 1.9401 | 0.368 | 0.7256 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
12 | 92.513 | 3.8241 | 0.9297 | 0.1129 | 0.1805 | 0.0012 | 0.0469 | 0.0386 | 0.116 |  | 1.9 | 0.3371 | 0.7256 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11803.7644 | 49.42 | 13.7278 | -14.9 | -1.5
13 | 92.5607 | 3.7355 | 0.93 | 0.1131 | 0.1779 | 0.0003 | 0.0421 | 0.0322 | 0.1137 |  | 1.9346 | 0.3599 | 0.7251 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
16 | 92.8426 | 3.6477 | 0.9498 | 0.1176 | 0.1856 | 0.0013 | 0.0468 | 0.0378 | 0.1105 |  | 1.7036 | 0.3567 | 0.724 | 8276.0104 | 34.65 | 9.625 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
17 | 92.8996 | 3.5644 | 0.9349 | 0.1178 | 0.1787 | 0.0006 | 0.0453 | 0.0351 | 0.1069 | 0.0026 | 1.6976 | 0.4191 | 0.7237 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306 | -21.4 | -6.5
18 | 92.9029 | 3.5923 | 0.9106 | 0.1133 | 0.1703 | 0.0001 | 0.0417 | 0.0335 | 0.1071 |  | 1.6963 | 0.4319 | 0.7234 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
19 | 92.8528 | 3.5999 | 0.9391 | 0.1175 | 0.1749 | 0.0002 | 0.0458 | 0.0379 | 0.1049 |  | 1.7341 | 0.3929 | 0.7238 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
20 | 92.7444 | 3.627 | 0.9345 | 0.1153 | 0.1721 | 0.0007 | 0.0462 | 0.0385 | 0.1082 |  | 1.8127 | 0.4004 | 0.7244 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
21 | 92.6797 | 3.6771 | 0.8941 | 0.1068 | 0.1683 | 0.0001 | 0.0409 | 0.0327 | 0.1074 |  | 1.8903 | 0.4026 | 0.7241 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | 92.7268 | 3.6635 | 0.9464 | 0.1183 | 0.186 | 0.0002 | 0.0443 | 0.0347 | 0.109 |  | 1.7995 | 0.3713 | 0.7245 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11806.1528 | 49.43 | 13.7306
26 | 92.8018 | 3.5995 | 0.9323 | 0.1168 | 0.1801 | 0.0004 | 0.0484 | 0.0399 | 0.105 |  | 1.8057 | 0.3701 | 0.724 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11801.3759 | 49.41 | 13.725 | -15.8 | -3.9
27 | 92.8638 | 3.5974 | 0.8953 | 0.1102 | 0.1745 | 0.0004 | 0.0431 | 0.0344 | 0.1083 |  | 1.8108 | 0.3618 | 0.7231 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
28 | 93.302 | 3.3642 | 0.8808 | 0.1093 | 0.1675 | 0.0002 | 0.0419 | 0.0336 | 0.1107 |  | 1.6454 | 0.3444 | 0.7204 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
29 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
30 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
31 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8248.4237 | 34.5345 | 9.5929 | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249
Харківська | ГРС Андрiївка | 9135.5452 | 38.2487 | 10.6246
Харківська | ГРС Глибоке/ с. Стрiлече | 9135.5213 | 38.2486 | 10.6246
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9136.5961 | 38.2531 | 10.6259
Харківська | ГРС с. В.Бабка | 9135.7601 | 38.2496 | 10.6249
Харківська | ГРС с. Вiльхiвка/Кр.Армії | 9135.5213 | 38.2486 | 10.6246
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9135.0914 | 38.2468 | 10.6241
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9133.6822 | 38.2409 | 10.6225
Харківська | ГРС с. Кутузiвка | 9135.5691 | 38.2488 | 10.6247
Харківська | ГРС с. Липцi | 9135.6168 | 38.249 | 10.6247
Харківська | ГРС с. Печенiги | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247
Харківська | ГРС с. Проходи | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247
Харківська | ГРС с. Р.Тiшки/К.Маркса | 9135.5691 | 38.2488 | 10.6247
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9134.9958 | 38.2464 | 10.624
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9136.8827 | 38.2543 | 10.6262
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата