## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №662 | [18 empty] | Маршрут №662
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз", ДП "Укравтогаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3157 | 3.9641 | 0.9915 | 0.1164 | 0.1939 | 0.0049 | 0.0528 | 0.0423 | 0.0809 |  | 2.5599 | 0.6776 | 0.7339 | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9089.6629 | 38.0566 | 10.5713 | 11644.3347 | 48.7525 | 13.5424
2 | 91.3352 | 3.9605 | 0.9853 | 0.1144 | 0.1884 | 0.005 | 0.0527 | 0.042 | 0.0795 |  | 2.5709 | 0.6661 | 0.7336 | 8201.2994 | 34.3372 | 9.5381 | 9086.5818 | 38.0437 | 10.5677 | 11643.2122 | 48.7478 | 13.5411
3 | 91.3027 | 3.9471 | 1.0004 | 0.117 | 0.1926 | 0.0047 | 0.0524 | 0.0422 | 0.0847 |  | 2.6195 | 0.6367 | 0.7338 | 8203.5446 | 34.3466 | 9.5407 | 9088.9225 | 38.0535 | 10.5704 | 11644.1437 | 48.7517 | 13.5421 | -10.2 | -6.9 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
4 | 91.2411 | 3.9647 | 0.9944 | 0.1156 | 0.1871 | 0.0048 | 0.0496 | 0.0395 | 0.0779 |  | 2.6224 | 0.7029 | 0.7342 | 8193.7041 | 34.3054 | 9.5293 | 9078.1744 | 38.0085 | 10.5579 | 11627.4245 | 48.6817 | 13.5227
5 | 91.1866 | 4.0191 | 1.0298 | 0.1201 | 0.1947 | 0.0048 | 0.0508 | 0.0409 | 0.0746 |  | 2.5336 | 0.7451 | 0.7352 | 8207.1034 | 34.3615 | 9.5449 | 9092.6723 | 38.0692 | 10.5748 | 11638.3636 | 48.7275 | 13.5354
6 | 91.105 | 4.0618 | 1.0621 | 0.1251 | 0.2085 | 0.0051 | 0.0541 | 0.043 | 0.0774 |  | 2.5108 | 0.7471 | 0.7363 | 8221.2192 | 34.4206 | 9.5613 | 9107.8868 | 38.1329 | 10.5925 | 11649.1833 | 48.7728 | 13.548
7 | 91.1386 | 4.0516 | 1.0726 | 0.1269 | 0.2102 | 0.0051 | 0.0555 | 0.0441 | 0.0795 |  | 2.4614 | 0.7545 | 0.7363 | 8227.1426 | 34.4454 | 9.5682 | 9114.3357 | 38.1599 | 10.6 | 11656.8025 | 48.8047 | 13.5569
8 | 91.0921 | 4.0425 | 1.062 | 0.1276 | 0.2118 | 0.0051 | 0.0568 | 0.0452 | 0.0778 |  | 2.5037 | 0.7752 | 0.7367 | 8220.7176 | 34.4185 | 9.5607 | 9107.2658 | 38.1303 | 10.5918 | 11645.1946 | 48.7561 | 13.5434
9 | 91.3161 | 3.9811 | 1.0758 | 0.1271 | 0.2131 | 0.0049 | 0.0559 | 0.0438 | 0.0776 |  | 2.3572 | 0.7474 | 0.7354 | 8231.9911 | 34.4657 | 9.5738 | 9119.9008 | 38.1832 | 10.6064 | 11671.6587 | 48.8669 | 13.5741
10 | 91.4111 | 3.9297 | 1.0748 | 0.1302 | 0.2208 | 0.005 | 0.0574 | 0.0449 | 0.0809 |  | 2.273 | 0.7721 | 0.7353 | 8237.1263 | 34.4872 | 9.5798 | 9125.5614 | 38.2069 | 10.613 | 11679.6839 | 48.9005 | 13.5835 | -11.5 | -9.2
11 | 91.4814 | 3.8854 | 1.0479 | 0.1272 | 0.2097 | 0.0052 | 0.0564 | 0.0442 | 0.0767 |  | 2.319 | 0.7467 | 0.7342 | 8225.0885 | 34.4368 | 9.5658 | 9112.616 | 38.1527 | 10.598 | 11671.4199 | 48.8659 | 13.5739
12 | 91.1578 | 3.9866 | 1.0859 | 0.1331 | 0.2264 | 0.0051 | 0.062 | 0.0496 | 0.0857 |  | 2.4441 | 0.7636 | 0.737 | 8234.4274 | 34.4759 | 9.5766 | 9122.1698 | 38.1927 | 10.6091 | 11661.6272 | 48.8249 | 13.5625
13 | 91.3247 | 3.8938 | 1.0794 | 0.1335 | 0.2165 | 0.0051 | 0.0585 | 0.0465 | 0.0828 |  | 2.3976 | 0.7617 | 0.7357 | 8227.3575 | 34.4463 | 9.5684 | 9114.7417 | 38.1616 | 10.6004 | 11662.3198 | 48.8278 | 13.5633
14 | 91.5489 | 3.9127 | 1.0588 | 0.132 | 0.2174 | 0.005 | 0.0584 | 0.0452 | 0.0794 |  | 2.2303 | 0.712 | 0.734 | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9130.9354 | 38.2294 | 10.6193 | 11696.4509 | 48.9707 | 13.603
15 | 91.4628 | 3.9099 | 1.0692 | 0.1334 | 0.2201 | 0.0052 | 0.0613 | 0.0483 | 0.082 |  | 2.278 | 0.7297 | 0.7349 | 8240.8284 | 34.5027 | 9.5841 | 9129.6696 | 38.2241 | 10.6178 | 11688.0674 | 48.9356 | 13.5932
16 | 91.7183 | 3.8086 | 1.0603 | 0.1324 | 0.2163 | 0.0052 | 0.0579 | 0.0454 | 0.0796 |  | 2.1662 | 0.7098 | 0.7331 | 8240.7329 | 34.5023 | 9.584 | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181 | 11702.7326 | 48.997 | 13.6103
17 | 91.7931 | 3.743 | 1.0643 | 0.1355 | 0.2159 | 0.0051 | 0.0566 | 0.044 | 0.0788 |  | 2.1245 | 0.7394 | 0.7328 | 8237.604 | 34.4892 | 9.5803 | 9126.6601 | 38.2115 | 10.6143 | 11700.4396 | 48.9874 | 13.6076 | -9.8 | -10.4
18 | 91.8703 | 3.688 | 1.0378 | 0.1309 | 0.2067 | 0.0051 | 0.0576 | 0.0451 | 0.0787 |  | 2.1157 | 0.7642 | 0.7323 | 8227.5725 | 34.4472 | 9.5687 | 9115.8404 | 38.1662 | 10.6017 | 11691.2441 | 48.9489 | 13.5969
19 | 91.8587 | 3.7626 | 1.0335 | 0.129 | 0.2046 | 0.0047 | 0.0549 | 0.0432 | 0.0761 |  | 2.1198 | 0.7129 | 0.7318 | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
20 | [13 empty] | 8232.6838 | 34.4686 | 9.5746 | 9121.4772 | 38.1898 | 10.6083 | 11702.0877 | 48.9943 | 13.6095
21 | 91.749 | 3.7791 | 1.007 | 0.1248 | 0.2 | 0.0047 | 0.0504 | 0.0418 | 0.1028 | 0.0249 | 2.2266 | 0.6889 | 0.7325 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861 | -12.3 | -9.7
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11681.953 | 48.91 | 13.5861
27 | 91.9875 | 3.7049 | 0.9937 | 0.1302 | 0.2086 | 0.005 | 0.053 | 0.0426 | 0.0942 | 0.0109 | 2.0911 | 0.6783 | 0.7311 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -10.9 | -6.5
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8225.9244 | 34.4403 | 9.5668 | 9112.3771 | 38.1517 | 10.5977
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №662
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №662 |  | 9112.3771 | 38.1517 | 10.5977
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв (Безлюдiвка) | 9112.2099 | 38.151 | 10.5975
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв АГНКС - 2 | 9113.7624 | 38.1575 | 10.5993
Харківська | ГРС-1 м. Харкiв місто | 9112.3771 | 38.1517 | 10.5977
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата