## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 01-0149/2018 чинне до 12.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
2 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
3 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
4 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
5 | [13 empty] | 8173.45 | 34.2206 | 9.5057 | 9051.758 | 37.8979 | 10.5272 | 11585.1248 | 48.5046 | 13.4735
6 | 91.732 | 3.8969 | 0.9328 | 0.1108 | 0.1779 | 0.0053 | 0.0469 | 0.0392 | 0.1138 | 0.0057 | 2.3464 | 0.5923 | 0.7312 | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873 | -9 | -4.5 | 0,0012 | 0,0002 | відсутні
7 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
8 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
9 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
10 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
11 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
12 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9102.8949 | 38.112 | 10.5867 | 11682.98 | 48.9143 | 13.5873
13 | 91.5952 | 3.7277 | 0.98 | 0.1244 | 0.1968 | 0.0053 | 0.0531 | 0.0446 | 0.1112 | 0.0067 | 2.3902 | 0.7648 | 0.7338 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389 | -10.2 | -4.9
14 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
15 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
20 | 91.9342 | 3.6556 | 0.973 | 0.125 | 0.1938 | 0.005 | 0.0511 | 0.0429 | 0.1088 | 0.0071 | 2.1609 | 0.7426 | 0.7317 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -9.5 | -4.4
21 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
22 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
23 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
24 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
25 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
26 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
27 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
28 | 92.0717 | 3.5604 | 0.9458 | 0.1191 | 0.183 | 0.0044 | 0.0478 | 0.041 | 0.0965 | 0.006 | 2.2129 | 0.7114 | 0.7299 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667 | -8.9 | -5.1
29 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
30 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
31 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11665.2338 | 48.84 | 13.5667
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8206.0764 | 34.3572 | 9.5437 | 9087.9671 | 38.0495 | 10.5693
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Ханикін С.Ю. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9087.9671 | 38.0495 | 10.5693
Харківська | ГРС с. Введенка | 9087.4655 | 38.0474 | 10.5687
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9088.0387 | 38.0498 | 10.5694
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9087.991 | 38.0496 | 10.5693
Начальник Харківського ЛВУМГ |  | Ханикін С.Ю. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата