## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.12.2018р. по 31.12.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
2 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11493.2647 | 48.12 | 13.3667
3 | 89.2679 | 5.0642 | 1.1529 | 0.1245 | 0.1956 | 0.0042 | 0.0547 | 0.0457 | 0.091 | 0.0018 | 1.5349 | 2.4626 | 0.7586 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -8.6 | -8.1 | 0 | 0,0002 | відсутні
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
6 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
7 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
8 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
11 | 89.2322 | 5.0947 | 1.1565 | 0.124 | 0.1936 | 0.0042 | 0.0542 | 0.0453 | 0.0859 | 0.0022 | 1.5748 | 2.4324 | 0.7585 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722 | -8.9 | -8.3 | 0 | 0,0002 | відсутні
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
13 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
14 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
15 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
16 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11498.0416 | 48.14 | 13.3722
17 | 89.3232 | 5.0531 | 1.1477 | 0.123 | 0.1919 | 0.0042 | 0.0536 | 0.0445 | 0.0828 | 0.0031 | 1.5825 | 2.3904 | 0.7575 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375 | -9.1 | -8.6 | 0 | 0,0002 | відсутні
18 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
19 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
20 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
21 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
22 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
23 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
24 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
25 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
26 | [13 empty] | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11500.4301 | 48.15 | 13.375
27 | 89.387 | 5.036 | 1.1552 | 0.1236 | 0.193 | 0.0042 | 0.0538 | 0.0445 | 0.0824 | 0.0022 | 1.5839 | 2.3342 | 0.7569 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -8.8 | -8.2 | 0 | 0,0002 | відсутні
28 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
29 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
30 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
31 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8237.7234 | 34.4897 | 9.5805 | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-01-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Київська | Славутич | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9123.7223 | 38.1992 | 10.6109
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9123.7462 | 38.1993 | 10.6109
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9123.5312 | 38.1984 | 10.6107
Чернігівська | Березна | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Брусилів | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | В.Зліїв | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Чернігівська | Волосківці | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Чернігівська | Гончарівське | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Городня | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Деревини | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Чернігівська | Дніпровське | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Чернігівська | Добрянка | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Чернігівська | Ковчин | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Куликівка | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Чернігівська | Локнисте | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Любеч | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Мена | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Чернігівська | Орлівка | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Петрівка | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Ріпки | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Снов`янка | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Сосниця | 9123.8656 | 38.1998 | 10.6111
Чернігівська | Т.Шевченка | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611
Чернігівська | Хоробичі | 9123.8417 | 38.1997 | 10.611
Чернігівська | Чернігів-2 | 9123.579 | 38.1986 | 10.6107
Чернігівська | Чернігів-3 | 9124.3911 | 38.202 | 10.6117
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-01-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-01-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата