## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № 171-04/2018 чинне до 29.11.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
2 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
3 | 90.3387 | 4.7036 | 1.0525 | 0.1196 | 0.1731 | 0.0037 | 0.0453 | 0.0348 | 0.0459 | 0.0045 | 1.6525 | 1.8257 | 0.7462 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556 | -8.5 | -13.5
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
6 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
7 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
8 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11569.6954 | 48.44 | 13.4556
9 | 90.3583 | 4.6897 | 1.044 | 0.1194 | 0.1753 | 0.0038 | 0.0461 | 0.0353 | 0.046 | 0.0054 | 1.6315 | 1.8452 | 0.7462 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528 | -9.8 | -12.6
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
12 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
13 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
14 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
15 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11567.3069 | 48.43 | 13.4528
16 | 90.996 | 4.419 | 1.0137 | 0.1225 | 0.1703 | 0.0035 | 0.0429 | 0.0329 | 0.0408 | 0.0045 | 1.5344 | 1.6195 | 0.7408 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
17 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
20 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
21 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11612.6877 | 48.62 | 13.5056
22 | 91.2651 | 4.2847 | 0.9906 | 0.1191 | 0.1644 | 0.0032 | 0.0412 | 0.0314 | 0.0381 | 0.0043 | 1.4898 | 1.5681 | 0.7386 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167 | -9.3 | -13.1 | < 0,001 | < 0,01 | не вивл.
23 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
24 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
25 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
26 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
27 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
28 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11622.2415 | 48.66 | 13.5167
29 | 91.0845 | 4.3723 | 0.988 | 0.1174 | 0.1636 | 0.0034 | 0.0411 | 0.0315 | 0.0397 | 0.0042 | 1.5137 | 1.6406 | 0.7401 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
30 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
31 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11607.9107 | 48.6 | 13.5
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8217.5887 | 34.4054 | 9.5571 | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Волинська | Голоби | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Волинська | Дерно | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Волинська | Купичів | 9103.9936 | 38.1166 | 10.5879
Волинська | Переспа (Любче) | 9103.7548 | 38.1156 | 10.5877
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9103.9697 | 38.1165 | 10.5879
Волинська | Рожище | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Волинська | Рокині | 9099.3361 | 38.0971 | 10.5825
Волинська | Торчин | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876
Волинська | Цумань | 9103.707 | 38.1154 | 10.5876
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата