## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.8816 | 2.2253 | 0.7008 | 0.1065 | 0.1121 | 0.001 | 0.0211 | 0.017 | 0.0209 |  | 0.7235 | 0.1902 | 0.7007 | 8194.4923 | 34.3087 | 9.5302 | 9086.5101 | 38.0434 | 10.5676 | 11913.2752 | 49.8785 | 13.8551
2 | 95.9232 | 2.1828 | 0.6892 | 0.1044 | 0.1105 | 0.0027 | 0.021 | 0.0166 | 0.0213 |  | 0.7365 | 0.1918 | 0.7003 | 8188.9272 | 34.2854 | 9.5237 | 9080.5151 | 38.0183 | 10.5606 | 11908.2117 | 49.8573 | 13.8493 |  |  |  |  | відсутні
3 | 95.6957 | 2.3238 | 0.7395 | 0.1119 | 0.1248 | 0.0009 | 0.025 | 0.019 | 0.0204 |  | 0.747 | 0.192 | 0.7023 | 8208.0588 | 34.3655 | 9.546 | 9100.9842 | 38.104 | 10.5844 | 11918.5537 | 49.9006 | 13.8613 | -16.5 | -14 | <0,0001 | 0,0018
4 | 95.7851 | 2.2824 | 0.7207 | 0.1099 | 0.1194 | 0.0006 | 0.0245 | 0.0182 | 0.022 |  | 0.7282 | 0.189 | 0.7016 | 8203.5685 | 34.3467 | 9.5408 | 9096.2073 | 38.084 | 10.5789 | 11918.4343 | 49.9001 | 13.8611
5 | 95.9381 | 2.2071 | 0.6869 | 0.1053 | 0.11 | 0.0007 | 0.022 | 0.0162 | 0.0198 |  | 0.7108 | 0.1831 | 0.7002 | 8192.1755 | 34.299 | 9.5275 | 9084.0978 | 38.0333 | 10.5648 | 11914.4933 | 49.8836 | 13.8566
6 | 96.1878 | 2.067 | 0.6379 | 0.0981 | 0.0985 | 0.0006 | 0.0191 | 0.0135 | 0.0177 |  | 0.6891 | 0.1707 | 0.698 | 8174.5248 | 34.2251 | 9.507 | 9065.3006 | 37.9546 | 10.5429 | 11908.355 | 49.8579 | 13.8494
7 | 96.2156 | 2.0428 | 0.6298 | 0.0968 | 0.0971 | 0.0005 | 0.0189 | 0.0132 | 0.0159 |  | 0.7018 | 0.1676 | 0.6977 | 8170.0345 | 34.2063 | 9.5018 | 9060.452 | 37.9343 | 10.5373 | 11904.7484 | 49.8428 | 13.8452
8 | 96.2356 | 2.0317 | 0.6254 | 0.0964 | 0.0967 | 0.0004 | 0.0181 | 0.0129 | 0.0162 |  | 0.7029 | 0.1637 | 0.6975 | 8168.6492 | 34.2005 | 9.5001 | 9058.9951 | 37.9282 | 10.5356 | 11904.4618 | 49.8416 | 13.8449
9 | 96.0785 | 2.113 | 0.6557 | 0.1009 | 0.1047 | 0.0011 | 0.021 | 0.0157 | 0.0185 |  | 0.7189 | 0.172 | 0.6989 | 8180.2093 | 34.2489 | 9.5136 | 9071.2717 | 37.9796 | 10.5499 | 11908.2356 | 49.8574 | 13.8493
10 | 95.9905 | 2.1602 | 0.6718 | 0.1032 | 0.1073 | 0.0016 | 0.022 | 0.0164 | 0.0204 |  | 0.7234 | 0.1832 | 0.6997 | 8185.9416 | 34.2729 | 9.5203 | 9077.3623 | 38.0051 | 10.557 | 11909.3104 | 49.8619 | 13.8505 | -15.5 | -11 | <0,0001 | 0,0006
11 | 95.9982 | 2.137 | 0.6705 | 0.1037 | 0.1086 | 0.0013 | 0.021 | 0.0164 | 0.0244 |  | 0.7397 | 0.1792 | 0.6997 | 8184.5802 | 34.2672 | 9.5187 | 9075.8815 | 37.9989 | 10.5553 | 11907.3518 | 49.8537 | 13.8483
12 | 95.9772 | 2.1197 | 0.6682 | 0.1003 | 0.1096 | 0.0035 | 0.0154 | 0.0157 | 0.0191 |  | 0.7923 | 0.179 | 0.6996 | 8175.9101 | 34.2309 | 9.5086 | 9066.4232 | 37.9593 | 10.5443 | 11896.3649 | 49.8077 | 13.8355
13 | 95.8291 | 2.1987 | 0.6994 | 0.1041 | 0.1177 | 0.0018 | 0.025 | 0.0205 | 0.0216 |  | 0.7927 | 0.1894 | 0.7011 | 8189.9781 | 34.2898 | 9.5249 | 9081.4943 | 38.0224 | 10.5618 | 11903.0287 | 49.8356 | 13.8432
14 | 95.9348 | 2.1618 | 0.6825 | 0.1014 | 0.113 | 0.0018 | 0.017 | 0.0157 | 0.0214 |  | 0.7675 | 0.1831 | 0.7001 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
15 | 95.8471 | 2.2219 | 0.6981 | 0.104 | 0.1141 | 0.0019 | 0.0147 | 0.0116 | 0.0209 |  | 0.7755 | 0.1902 | 0.7006 | 8186.9926 | 34.2773 | 9.5215 | 9078.3177 | 38.0091 | 10.5581 | 11903.0526 | 49.8357 | 13.8433 | -16.5 | -13.7 | <0,0001 | 0,0018
16 | 95.8709 | 2.217 | 0.6955 | 0.1048 | 0.1124 | 0.0019 | 0.0198 | 0.0133 | 0.0187 |  | 0.7609 | 0.1848 | 0.7005 | 8188.7839 | 34.2848 | 9.5236 | 9080.3001 | 38.0174 | 10.5604 | 11906.6353 | 49.8507 | 13.8474
17 | 95.801 | 2.245 | 0.7077 | 0.1074 | 0.1143 | 0.0019 | 0.0211 | 0.0168 | 0.0161 |  | 0.7819 | 0.1868 | 0.7011 | 8191.4351 | 34.2959 | 9.5266 | 9083.0707 | 38.029 | 10.5636 | 11905.5844 | 49.8463 | 13.8462
18 | 95.9564 | 2.1298 | 0.6841 | 0.104 | 0.112 | 0.0027 | 0.021 | 0.0156 | 0.0192 |  | 0.757 | 0.1982 | 0.7001 | 8182.1201 | 34.2569 | 9.5158 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11900.7836 | 49.8262 | 13.8406
19 | 95.9587 | 2.1499 | 0.6867 | 0.1051 | 0.1117 | 0.0033 | 0.0221 | 0.0158 | 0.0181 |  | 0.7251 | 0.2035 | 0.7002 | 8186.1327 | 34.2737 | 9.5205 | 9077.5056 | 38.0057 | 10.5571 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
20 | 96.0605 | 2.1103 | 0.6734 | 0.1031 | 0.1075 | 0.0022 | 0.0213 | 0.015 | 0.0179 |  | 0.6936 | 0.1952 | 0.6993 | 8183.2905 | 34.2618 | 9.5172 | 9074.5917 | 37.9935 | 10.5538 | 11908.9999 | 49.8606 | 13.8502
21 | 95.9413 | 2.178 | 0.6936 | 0.1045 | 0.1091 | 0.0013 | 0.0215 | 0.0157 | 0.0149 | 0.0042 | 0.7299 | 0.1861 | 0.7 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 |  |  | <0,0001 | 0,0011
22 | 95.9721 | 2.1723 | 0.69 | 0.1037 | 0.1079 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0157 | 0.0145 | 0.0028 | 0.7127 | 0.1859 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
23 | 95.9947 | 2.1549 | 0.686 | 0.1035 | 0.1078 | 0.0013 | 0.0214 | 0.0158 | 0.0149 | 0.0033 | 0.7131 | 0.1831 | 0.6997 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
24 | 95.9541 | 2.1669 | 0.7118 | 0.1095 | 0.1138 | 0.0031 | 0.0248 | 0.0176 | 0.0182 |  | 0.6866 | 0.1936 | 0.7005 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611 | -8.8 | -5.9
25 | 95.981 | 2.1505 | 0.6985 | 0.1078 | 0.1113 | 0.0023 | 0.0254 | 0.0166 | 0.0208 |  | 0.692 | 0.1938 | 0.7002 | 8193.0593 | 34.3027 | 9.5285 | 9085.077 | 38.0374 | 10.5659 | 11915.2815 | 49.8869 | 13.8575
26 | 95.8974 | 2.1652 | 0.7046 | 0.1073 | 0.112 | 0.0025 | 0.0241 | 0.0166 | 0.0217 |  | 0.7456 | 0.203 | 0.7008 | 8189.8109 | 34.2891 | 9.5248 | 9081.3988 | 38.022 | 10.5617 | 11905.8471 | 49.8474 | 13.8465
27 | 96.0052 | 2.0903 | 0.6771 | 0.1029 | 0.1083 | 0.0029 | 0.0202 | 0.0153 | 0.0208 |  | 0.7587 | 0.1983 | 0.6997 | 8178.0358 | 34.2398 | 9.5111 | 9068.7639 | 37.9691 | 10.547 | 11898.1085 | 49.815 | 13.8375
28 | 95.973 | 2.1188 | 0.6869 | 0.1048 | 0.11 | 0.0026 | 0.0194 | 0.0157 | 0.0206 |  | 0.7517 | 0.1965 | 0.7 | 8182.1679 | 34.2571 | 9.5159 | 9073.2064 | 37.9877 | 10.5521 | 11901.6434 | 49.8298 | 13.8416 | -16.5 | -12.6 | <0,0001 | 0,0012
29 | 96.1655 | 2.0209 | 0.6537 | 0.0999 | 0.1006 | 0.0016 | 0.0207 | 0.0142 | 0.0184 |  | 0.7208 | 0.1837 | 0.6984 | 8171.7781 | 34.2136 | 9.5038 | 9062.2195 | 37.9417 | 10.5394 | 11900.9747 | 49.827 | 13.8408 |  |  |  |  | відсутні
30 | 96.1275 | 2.0507 | 0.6638 | 0.1018 | 0.1015 | 0.0002 | 0.0233 | 0.0142 | 0.0172 |  | 0.7114 | 0.1884 | 0.6987 | 8175.719 | 34.2301 | 9.5084 | 9066.4471 | 37.9594 | 10.5443 | 11903.6258 | 49.8381 | 13.8439
31 | 96.1733 | 2.0432 | 0.6607 | 0.1033 | 0.1021 | 0.0002 | 0.0229 | 0.0138 | 0.0172 |  | 0.6882 | 0.1751 | 0.6984 | 8177.9642 | 34.2395 | 9.511 | 9068.9549 | 37.9699 | 10.5472 | 11909.7403 | 49.8637 | 13.851
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8185.2012 | 34.2698 | 9.5194 | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9075.9054 | 37.999 | 10.5553
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9076.0964 | 37.9998 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9076.0009 | 37.9994 | 10.5554
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9076.0725 | 37.9997 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9076.0964 | 37.9998 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9076.0487 | 37.9996 | 10.5554
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9076.1681 | 38.0001 | 10.5556
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9075.9292 | 37.9991 | 10.5553
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9076.1203 | 37.9999 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9076.383 | 38.001 | 10.5558
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9075.356 | 37.9967 | 10.5546
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9076.9802 | 38.0035 | 10.5565
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, ТОВ "Інтерпайп Нікотьюб" | 9076.192 | 38.0002 | 10.5556
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9076.0964 | 37.9998 | 10.5555
Дніпропетровська | ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9076.2636 | 38.0005 | 10.5557
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9076.1442 | 38 | 10.5556
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9075.9531 | 37.9992 | 10.5553
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата