## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №640 | [18 empty] | Маршрут №640
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод", АГНКС-2 м. Дніпро РВУ "Харківавтогаз"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах ШДО-1а, ШДО-1б, ШДО-2, ШДКРІ
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.5139 | 34.4009 | 9.5558 | 9109.6543 | 38.1403 | 10.5945 | 11913.8007 | 49.8807 | 13.8558
2 | 95.1975 | 2.4815 | 0.8302 | 0.1205 | 0.1452 | 0.0016 | 0.0323 | 0.0257 | 0.0271 | 0.0046 | 0.9088 | 0.2249 | 0.7066 | 8224.3242 | 34.4336 | 9.5649 | 9117.6556 | 38.1738 | 10.6038 | 11904.3185 | 49.841 | 13.8447 | -11.5 | -8.8
3 | 95.5371 | 2.3583 | 0.7752 | 0.1147 | 0.132 | 0.0017 | 0.0287 | 0.0222 | 0.0262 | 0.0029 | 0.7902 | 0.2107 | 0.7039 | 8215.0331 | 34.3947 | 9.5541 | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928 | 11914.3261 | 49.8829 | 13.8564 | -12.4 | -8.7
4 | 95.418 | 2.4117 | 0.7915 | 0.1182 | 0.1374 | 0.0017 | 0.0291 | 0.0222 | 0.028 | 0.005 | 0.8199 | 0.2172 | 0.7049 | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11912.487 | 49.8752 | 13.8542 | -13.2 | -9
5 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11912.487 | 49.8752 | 13.8542
6 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11912.487 | 49.8752 | 13.8542
7 | [13 empty] | 8219.6189 | 34.4139 | 9.5594 | 9112.9265 | 38.154 | 10.5983 | 11912.487 | 49.8752 | 13.8542
8 | 96.1575 | 2.0205 | 0.6282 | 0.0953 | 0.0986 | 0.0013 | 0.0195 | 0.0142 | 0.0152 | 0.0062 | 0.7692 | 0.1742 | 0.698 | 8162.4392 | 34.1745 | 9.4929 | 9051.9491 | 37.8987 | 10.5274 | 11890.6326 | 49.7837 | 13.8288 | -13.6 | -9.6 | <0,0001 | 0.0007 | відсутні
9 | 95.8298 | 2.1932 | 0.7124 | 0.1061 | 0.1223 | 0.0016 | 0.0259 | 0.0192 | 0.0197 | 0.0039 | 0.7752 | 0.1906 | 0.7012 | 8192.7726 | 34.3015 | 9.5282 | 9084.3605 | 38.0344 | 10.5651 | 11905.7993 | 49.8472 | 13.8464 | -14.1 | -9.8
10 | 95.8531 | 2.1932 | 0.7042 | 0.1059 | 0.1169 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0183 | 0.0211 | 0.0036 | 0.7666 | 0.1914 | 0.701 | 8191.1007 | 34.2945 | 9.5263 | 9082.6169 | 38.0271 | 10.5631 | 11905.656 | 49.8466 | 13.8463 | -14.6 | -9.7
11 | 95.7745 | 2.1901 | 0.6809 | 0.1013 | 0.1097 | 0.0013 | 0.0217 | 0.0161 | 0.0187 | 0.0082 | 0.8774 | 0.2001 | 0.701 | 8173.9516 | 34.2227 | 9.5063 | 9063.8675 | 37.9486 | 10.5413 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177 | -15 | -10
12 | [13 empty] | 8173.9516 | 34.2227 | 9.5063 | 9063.8675 | 37.9486 | 10.5413 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
13 | [13 empty] | 8173.9516 | 34.2227 | 9.5063 | 9063.8675 | 37.9486 | 10.5413 | 11881.0788 | 49.7437 | 13.8177
14 | 95.729 | 2.2023 | 0.7017 | 0.1032 | 0.1176 | 0.0014 | 0.0238 | 0.0183 | 0.0215 | 0.0072 | 0.8704 | 0.2035 | 0.7017 | 8181.4752 | 34.2542 | 9.5151 | 9071.9405 | 37.9824 | 10.5507 | 11885.9513 | 49.7641 | 13.8234 | -15.5 | -10.4
15 | 95.5705 | 2.3072 | 0.7456 | 0.1101 | 0.1266 | 0.0015 | 0.0264 | 0.0202 | 0.0241 | 0.0047 | 0.8535 | 0.2096 | 0.7032 | 8199.3887 | 34.3292 | 9.5359 | 9091.1676 | 38.0629 | 10.573 | 11897.8935 | 49.8141 | 13.8373 | -14.7 | -9.6
16 | 95.7011 | 2.2624 | 0.7267 | 0.1078 | 0.1206 | 0.0016 | 0.0247 | 0.0187 | 0.0223 | 0.004 | 0.8099 | 0.2001 | 0.7021 | 8195.6866 | 34.3137 | 9.5316 | 9087.37 | 38.047 | 10.5686 | 11902.145 | 49.8319 | 13.8422 | -14.6 | -9.8
17 | 95.4871 | 2.3566 | 0.7521 | 0.1111 | 0.1255 | 0.0016 | 0.0254 | 0.0193 | 0.0236 | 0.0043 | 0.8789 | 0.2144 | 0.7037 | 8200.3202 | 34.3331 | 9.537 | 9092.0752 | 38.0667 | 10.5741 | 11894.9319 | 49.8017 | 13.8338 | -14.1 | -9.3
18 | 95.6042 | 2.3149 | 0.7385 | 0.1093 | 0.1223 | 0.0015 | 0.0256 | 0.0194 | 0.0231 | 0.0041 | 0.8276 | 0.2094 | 0.7029 | 8199.4842 | 34.3296 | 9.536 | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733 | 11900.9269 | 49.8268 | 13.8408 | -13.9 | -9.1
19 | [13 empty] | 8199.4842 | 34.3296 | 9.536 | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733 | 11900.9269 | 49.8268 | 13.8408
20 | [13 empty] | 8199.4842 | 34.3296 | 9.536 | 9091.3587 | 38.0637 | 10.5733 | 11900.9269 | 49.8268 | 13.8408
21 | 95.7439 | 2.2642 | 0.721 | 0.1074 | 0.1149 | 0.0015 | 0.0235 | 0.0175 | 0.0178 | 0.0078 | 0.7812 | 0.1993 | 0.7016 | 8194.0385 | 34.3068 | 9.5297 | 9085.6742 | 38.0399 | 10.5666 | 11903.9841 | 49.8396 | 13.8443 | -15 | -9.7
22 | 95.7027 | 2.2997 | 0.7363 | 0.1102 | 0.1186 | 0.0015 | 0.0238 | 0.0178 | 0.0199 | 0.004 | 0.7634 | 0.2019 | 0.7021 | 8201.6816 | 34.3388 | 9.5386 | 9093.9382 | 38.0745 | 10.5763 | 11910.6001 | 49.8673 | 13.852 | -15.6 | -9.7 | <0,0001 | 0.0005 | відсутні
23 | 95.8081 | 2.2363 | 0.7187 | 0.1076 | 0.1171 | 0.0015 | 0.0246 | 0.0185 | 0.0214 | 0.0023 | 0.7482 | 0.1957 | 0.7014 | 8197.454 | 34.3211 | 9.5336 | 9089.4718 | 38.0558 | 10.5711 | 11910.9584 | 49.8688 | 13.8524 | -15.5 | -10.4
24 | 95.8288 | 2.2242 | 0.7187 | 0.108 | 0.1174 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0177 | 0.0201 | 0.0023 | 0.744 | 0.1932 | 0.7012 | 8196.6181 | 34.3176 | 9.5327 | 9088.5881 | 38.0521 | 10.57 | 11911.3406 | 49.8704 | 13.8529 | -16 | -11.3
25 | 95.8863 | 2.1933 | 0.6975 | 0.1045 | 0.1112 | 0.0015 | 0.0227 | 0.0168 | 0.0184 | 0.0033 | 0.7541 | 0.1904 | 0.7005 | 8188.4734 | 34.2835 | 9.5232 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11905.6799 | 49.8467 | 13.8463 | -16.8 | -12
26 | [13 empty] | 8188.4734 | 34.2835 | 9.5232 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11905.6799 | 49.8467 | 13.8463
27 | [13 empty] | 8188.4734 | 34.2835 | 9.5232 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11905.6799 | 49.8467 | 13.8463
28 | 95.8249 | 2.1854 | 0.6885 | 0.1016 | 0.1108 | 0.0014 | 0.0225 | 0.0171 | 0.02 | 0.0043 | 0.8292 | 0.1942 | 0.7008 | 8180.4004 | 34.2497 | 9.5138 | 9070.9374 | 37.9782 | 10.5495 | 11891.7552 | 49.7884 | 13.8301 | -16.5 | -13
29 | 96.0108 | 2.1125 | 0.6676 | 0.0982 | 0.1061 | 0.0014 | 0.0216 | 0.0161 | 0.0169 | 0.0025 | 0.7662 | 0.1802 | 0.6994 | 8176.5789 | 34.2337 | 9.5094 | 9067.0919 | 37.9621 | 10.545 | 11898.9684 | 49.8186 | 13.8385 | -16.8 | -13.4
30 | 95.729 | 2.2404 | 0.7141 | 0.1059 | 0.1189 | 0.0015 | 0.024 | 0.0182 | 0.021 | 0.0042 | 0.8261 | 0.1966 | 0.7018 | 8190.3364 | 34.2913 | 9.5254 | 9081.5899 | 38.0228 | 10.5619 | 11897.7025 | 49.8133 | 13.837 | -16.7 | -13.5
31 | 95.9099 | 2.1598 | 0.6894 | 0.1024 | 0.114 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0176 | 0.0191 | 0.004 | 0.7754 | 0.1834 | 0.7004 | 8184.9385 | 34.2687 | 9.5191 | 9076.0248 | 37.9995 | 10.5554 | 11902.2644 | 49.8324 | 13.8423 | -16.9 | -13.9
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8195.3999 | 34.3125 | 9.5313 | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №640
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №640 |  | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Дніпропетровська | ГРС "Аеропорт" | 9087.4416 | 38.0473 | 10.5687
Дніпропетровська | ГРС "Красноармійська" | 9086.8923 | 38.045 | 10.5681
Дніпропетровська | ГРС "Придніпровська" | 9087.1072 | 38.0459 | 10.5683
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград | 9087.2266 | 38.0464 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС м.Павлоград ПАТ "Павлоградхіммаш завод" | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Дніпропетровська | ГРС п/ф "За мир" с.Краснопілля | 9087.2028 | 38.0463 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС с.Булахівка | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС с.Варварівка | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС с.Вербки | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС с.Володимирівка | 9087.1789 | 38.0462 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС с.Жовтневе | 9087.2505 | 38.0465 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС с.Катеринівка | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС с.Любимівка | 9087.2266 | 38.0464 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС с.Покровка | 9087.4655 | 38.0474 | 10.5687
Дніпропетровська | ГРС с.Просяна | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС с.Романки | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС с.Синельникове | 9087.0117 | 38.0455 | 10.5682
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС с.Тернівка 2 ввід | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС с.Юр`ївка (Павлоградська КС) | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС смт.Васильківка | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС смт.Водолазьке | 9087.2744 | 38.0466 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС смт.Межова | 9087.3222 | 38.0468 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС смт.Петропавлівка | 9087.3461 | 38.0469 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС смт.Славгород | 9087.2983 | 38.0467 | 10.5685
Дніпропетровська | ГРС смт.Солоне | 9087.5133 | 38.0476 | 10.5688
Дніпропетровська | ГРС смт.Томаківка | 9087.2028 | 38.0463 | 10.5684
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Новомосковськ | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-1 | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Дніпро, КВОГ-2 | 9087.3461 | 38.0469 | 10.5686
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро | 9087.0595 | 38.0457 | 10.5683
Дніпропетровська | ГРС-7 м.Дніпро ПАТ "Євраз-Дніпровський металургійний завод" | 9085.6264 | 38.0397 | 10.5666
Дніпропетровська | ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ПАТ "Інтерпайп Новомосковський трубний завод" | 9086.7967 | 38.0446 | 10.5679
Дніпропетровська | Придніпровська ДРЕС - 1 | 9090.1167 | 38.0585 | 10.5718
Дніпропетровська | РВУ "Харківавтогаз" | 9081.4227 | 38.0221 | 10.5617
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата