## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №28 | [18 empty] | Маршрут №28
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Київгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Тула-Шостка-Київ" (ТШК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
2 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11476.5455 | 48.05 | 13.3472
3 | 89.707 | 4.9031 | 1.0163 | 0.1136 | 0.1676 | 0.0035 | 0.0443 | 0.0343 | 0.041 | 0.0076 | 1.566 | 2.3958 | 0.7528 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389 | -15.3 | -12.8
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11469.3801 | 48.02 | 13.3389
9 | 90.1705 | 4.7115 | 1.0075 | 0.1157 | 0.1692 | 0.0034 | 0.0442 | 0.0347 | 0.0431 | 0.0072 | 1.5058 | 2.1871 | 0.749 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889 | -15.1 | -13
10 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
11 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
12 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
13 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11512.3724 | 48.2 | 13.3889
14 | 90.2529 | 4.6816 | 1.0141 | 0.1165 | 0.1693 | 0.0034 | 0.0437 | 0.0344 | 0.0416 | 0.0067 | 1.5081 | 2.1277 | 0.7481 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028 | -14.7 | -13.4
15 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
16 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
17 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
18 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
19 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
20 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11524.3147 | 48.25 | 13.4028
21 | 90.2332 | 4.7127 | 1.0146 | 0.1161 | 0.169 | 0.0034 | 0.0438 | 0.0344 | 0.0417 | 0.0057 | 1.4924 | 2.1328 | 0.7483 | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -15.9 | -13.8
22 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
23 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
24 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
25 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
26 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
27 | [13 empty] | 8199.5797 | 34.33 | 9.5361 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
28 | 90.2176 | 4.605 | 1.2244 | 0.1171 | 0.1682 | 0.0034 | 0.0434 | 0.0339 | 0.0449 | 0.0058 | 1.4613 | 2.075 | 0.7494 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 | -15.6 | -13.4
29 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
30 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | [13 empty] | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11555.3646 | 48.38 | 13.4389
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8198.911 | 34.3272 | 9.5353 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №28
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №28 |  | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634
Київська | ГРС-5, Гостомель | 9083.023 | 38.0288 | 10.5636
Київська | ГРС-5, місто | 9082.9274 | 38.0284 | 10.5634
Київська | ГРС-9, Вишгород | 9083.1663 | 38.0294 | 10.5637
Київська | ГРС-9, ГРС-6 | 9082.7125 | 38.0275 | 10.5632
Київська | ГРС-9, місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата