## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №843 | [18 empty] | Маршрут №843
Філія "УМГ "Черкаситрансгаз" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ВАТ "Кіровоградгаз"
Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № 41/18 чинне до 07.08.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8147.368 | 34.1114 | 9.4754 | 9036.0897 | 37.8323 | 10.509 | 11893.666 | 49.7964 | 13.8323
2 | 96.4631 | 1.9032 | 0.5701 | 0.0882 | 0.0862 | 0.0045 | 0.0095 | 0.0088 | 0.004 | 0.0082 | 0.7095 | 0.1447 | 0.695 | 8144.7646 | 34.1005 | 9.4724 | 9033.2714 | 37.8205 | 10.5057 | 11891.3492 | 49.7867 | 13.8296 | -17.4
3 | 96.4393 | 1.9069 | 0.5701 | 0.0892 | 0.0875 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0083 | 0.0026 | 0.0087 | 0.7233 | 0.1459 | 0.6952 | 8144.6691 | 34.1001 | 9.4723 | 9033.1281 | 37.8199 | 10.5055 | 11889.5101 | 49.779 | 13.8275 | -16.6
4 | 96.5393 | 1.8481 | 0.5522 | 0.0854 | 0.0864 | 0.0079 | 0.0096 | 0.0083 | 0.0024 | 0.008 | 0.7123 | 0.1401 | 0.6945 | 8138.9845 | 34.0763 | 9.4656 | 9027.1091 | 37.7947 | 10.4985 | 11888.3397 | 49.7741 | 13.8261 | -17.2
5 | [13 empty] | 8138.9845 | 34.0763 | 9.4656 | 9027.1091 | 37.7947 | 10.4985 | 11888.3397 | 49.7741 | 13.8261
6 | [13 empty] | 8138.9845 | 34.0763 | 9.4656 | 9027.1091 | 37.7947 | 10.4985 | 11888.3397 | 49.7741 | 13.8261
7 | [13 empty] | 8138.9845 | 34.0763 | 9.4656 | 9027.1091 | 37.7947 | 10.4985 | 11888.3397 | 49.7741 | 13.8261
8 | 96.5144 | 1.8723 | 0.5583 | 0.084 | 0.0841 | 0.0021 | 0.0096 | 0.0089 | 0.0026 | 0.0081 | 0.7141 | 0.1415 | 0.6945 | 8139.1517 | 34.077 | 9.4658 | 9027.2524 | 37.7953 | 10.4987 | 11888.0292 | 49.7728 | 13.8258 | -18
9 | 96.5077 | 1.8795 | 0.5618 | 0.0854 | 0.0831 | 0.0024 | 0.0087 | 0.0086 | 0.0018 | 0.0071 | 0.7111 | 0.1428 | 0.6946 | 8139.8444 | 34.0799 | 9.4666 | 9027.9929 | 37.7984 | 10.4996 | 11888.6741 | 49.7755 | 13.8265 | -17.3
10 | 96.4786 | 1.8891 | 0.561 | 0.0854 | 0.0824 | 0.0073 | 0.0092 | 0.008 | 0.0029 | 0.0083 | 0.7235 | 0.1443 | 0.6948 | 8140.4893 | 34.0826 | 9.4674 | 9028.6378 | 37.8011 | 10.5003 | 11887.2649 | 49.7696 | 13.8249 | -17.3
11 | 96.5247 | 1.8649 | 0.5555 | 0.085 | 0.0832 | 0.0019 | 0.0076 | 0.0079 | 0.0026 | 0.0078 | 0.7171 | 0.1418 | 0.6944 | 8137.3126 | 34.0693 | 9.4637 | 9025.27 | 37.787 | 10.4964 | 11886.5723 | 49.7667 | 13.8241 | -16.9
12 | [13 empty] | 8137.3126 | 34.0693 | 9.4637 | 9025.27 | 37.787 | 10.4964 | 11886.5723 | 49.7667 | 13.8241
13 | [13 empty] | 8137.3126 | 34.0693 | 9.4637 | 9025.27 | 37.787 | 10.4964 | 11886.5723 | 49.7667 | 13.8241
14 | 96.5086 | 1.8685 | 0.5579 | 0.0867 | 0.0846 | 0.0048 | 0.0101 | 0.0089 | 0.0022 | 0.0086 | 0.7173 | 0.1418 | 0.6946 | 8139.7488 | 34.0795 | 9.4665 | 9027.8973 | 37.798 | 10.4994 | 11887.8859 | 49.7722 | 13.8256 | -16.8
15 | 96.4806 | 1.8911 | 0.5628 | 0.086 | 0.0842 | 0.0059 | 0.0103 | 0.0088 | 0.0031 | 0.0081 | 0.7173 | 0.1418 | 0.6949 | 8142.209 | 34.0898 | 9.4694 | 9030.5246 | 37.809 | 10.5025 | 11889.4384 | 49.7787 | 13.8274 | -15.7
16 | 96.5168 | 1.8651 | 0.555 | 0.085 | 0.0827 | 0.0054 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0037 | 0.0083 | 0.7227 | 0.1376 | 0.6945 | 8138.7457 | 34.0753 | 9.4654 | 9026.8225 | 37.7935 | 10.4982 | 11887.456 | 49.7704 | 13.8251 | -17.5
17 | 96.5151 | 1.8517 | 0.5504 | 0.085 | 0.0828 | 0.0116 | 0.0101 | 0.0085 | 0.0021 | 0.0089 | 0.7383 | 0.1355 | 0.6946 | 8137.432 | 34.0698 | 9.4638 | 9025.3417 | 37.7873 | 10.4965 | 11885.1631 | 49.7608 | 13.8224 | -17
18 | 96.5228 | 1.8654 | 0.552 | 0.0806 | 0.0768 | 0.0057 | 0.0095 | 0.0086 | 0.0032 | 0.008 | 0.7291 | 0.1383 | 0.6943 | 8135.9512 | 34.0636 | 9.4621 | 9023.7892 | 37.7808 | 10.4947 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222 | -17.2
19 | [13 empty] | 8135.9512 | 34.0636 | 9.4621 | 9023.7892 | 37.7808 | 10.4947 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
20 | [13 empty] | 8135.9512 | 34.0636 | 9.4621 | 9023.7892 | 37.7808 | 10.4947 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
21 | 96.5367 | 1.8491 | 0.5501 | 0.0868 | 0.0842 | 0.0121 | 0.0095 | 0.0091 | 0.0024 | 0.0083 | 0.7136 | 0.1381 | 0.6945 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9028.0168 | 37.7985 | 10.4996 | 11889.0085 | 49.7769 | 13.8269 | -16.8
22 | 96.5069 | 1.876 | 0.5606 | 0.0876 | 0.0851 | 0.0034 | 0.0105 | 0.0094 | 0.0025 | 0.008 | 0.7104 | 0.1396 | 0.6947 | 8141.588 | 34.0872 | 9.4687 | 9029.8797 | 37.8063 | 10.5018 | 11890.2027 | 49.7819 | 13.8283 | -17.2
23 | 96.5481 | 1.8535 | 0.554 | 0.0906 | 0.0872 | 0.0048 | 0.0104 | 0.0091 | 0.0022 | 0.0073 | 0.6953 | 0.1375 | 0.6945 | 8141.8746 | 34.0884 | 9.469 | 9030.238 | 37.8078 | 10.5022 | 11892.4956 | 49.7915 | 13.831 | -16.6
24 | 96.562 | 1.8457 | 0.5516 | 0.0857 | 0.0833 | 0.0028 | 0.0105 | 0.0091 | 0.0021 | 0.0083 | 0.7019 | 0.137 | 0.6942 | 8138.3874 | 34.0738 | 9.4649 | 9026.4881 | 37.7921 | 10.4978 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276 | -16.7
25 | 96.5074 | 1.8821 | 0.5633 | 0.0856 | 0.0826 | 0.0033 | 0.0111 | 0.0094 | 0.0031 | 0.0079 | 0.7035 | 0.1407 | 0.6947 | 8142.2328 | 34.0899 | 9.4694 | 9030.5963 | 37.8093 | 10.5026 | 11891.2059 | 49.7861 | 13.8295 | -16.3
26 | [13 empty] | 8142.2328 | 34.0899 | 9.4694 | 9030.5963 | 37.8093 | 10.5026 | 11891.2059 | 49.7861 | 13.8295
27 | [13 empty] | 8142.2328 | 34.0899 | 9.4694 | 9030.5963 | 37.8093 | 10.5026 | 11891.2059 | 49.7861 | 13.8295
28 | 96.5587 | 1.8447 | 0.5471 | 0.0833 | 0.0814 | 0.0009 | 0.0091 | 0.0082 | 0.0028 | 0.008 | 0.7179 | 0.1379 | 0.6941 | 8134.8525 | 34.059 | 9.4608 | 9022.6427 | 37.776 | 10.4933 | 11885.6169 | 49.7627 | 13.823 | -17.2
29 | 96.5928 | 1.8379 | 0.5466 | 0.0831 | 0.0808 | 0.0024 | 0.0093 | 0.0078 | 0.0026 | 0.0079 | 0.695 | 0.1338 | 0.6939 | 8136.62 | 34.0664 | 9.4629 | 9024.6251 | 37.7843 | 10.4956 | 11889.94 | 49.7808 | 13.828 | -17.3
30 | 96.5276 | 1.8548 | 0.5521 | 0.0821 | 0.0806 | 0.0136 | 0.0092 | 0.008 | 0.0025 | 0.0084 | 0.7224 | 0.1387 | 0.6945 | 8138.2441 | 34.0732 | 9.4648 | 9026.2732 | 37.7912 | 10.4976 | 11886.9305 | 49.7682 | 13.8245 | -15.4 |  | 0,0000 | 0,0000 | відсутні
31 | 96.5273 | 1.866 | 0.5558 | 0.0838 | 0.0813 | 0.0042 | 0.0093 | 0.008 | 0.0037 | 0.0084 | 0.7141 | 0.1381 | 0.6944 | 8138.674 | 34.075 | 9.4653 | 9026.7748 | 37.7933 | 10.4981 | 11888.2681 | 49.7738 | 13.8261 | -17
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8139.6055 | 34.0789 | 9.4664 | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | .02.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Нечипоренко А.О. | [10 empty] | .02.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
.02.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №843
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №843 |  | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993
Кіровоградська | Іванківці С | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993
Кіровоградська | Бовтишка Польова С (КС Олександрівка) | 9027.7301 | 37.7973 | 10.4993
Кіровоградська | ВРТП "УГЕС" КС Олександрівка С | 9027.8496 | 37.7978 | 10.4994
Кіровоградська | Красносілка С | 9027.7063 | 37.7972 | 10.4992
Кіровоградська | Красносілля С | 9027.7301 | 37.7973 | 10.4993
Кіровоградська | Олександрівка С | 9027.7301 | 37.7973 | 10.4993
Черкаська | Кам`янка С | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993
Черкаська | Чигирин С | 9027.754 | 37.7974 | 10.4993
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | .02.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Нечипоренко А.О. |  |  | .02.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
.02.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата