## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №624 | [18 empty] | Маршрут №624
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
2 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
3 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11732.1106 | 49.12 | 13.6444
4 | 93.1829 | 3.188 | 0.8103 | 0.0865 | 0.1105 | 0.0033 | 0.021 | 0.0156 | 0.0318 | 0.0079 | 2.0198 | 0.5224 | 0.7179 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -11.5 | -10.5
5 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
6 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
7 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
8 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
9 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
10 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
11 | 93.9052 | 2.9563 | 0.792 | 0.0964 | 0.1217 | 0.0049 | 0.0249 | 0.0183 | 0.0139 | 0.0077 | 1.6713 | 0.3874 | 0.7131 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | -12.8 | -10.6
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
13 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
14 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
15 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
16 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
17 | 94.3348 | 2.7224 | 0.7594 | 0.0966 | 0.1183 | 0.0041 | 0.0231 | 0.0176 | 0.0293 | 0.0074 | 1.494 | 0.393 | 0.7108 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -13.2 | -11
18 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
19 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
20 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
21 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
22 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
23 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
24 | 95.0042 | 2.5016 | 0.7083 | 0.0978 | 0.1061 | 0.0031 | 0.022 | 0.0155 | 0.0251 | 0.0062 | 1.1982 | 0.3119 | 0.7061 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | -14.6 | -14
25 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
26 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
27 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
28 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
29 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
30 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
31 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8155.8232 | 34.1468 | 9.4852 | 9037.3079 | 37.8374 | 10.5104
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №624
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №624 |  | 9037.3079 | 37.8374 | 10.5104
Луганська | Білолуцьк | 9037.3079 | 37.8374 | 10.5104
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата