## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №634 | [18 empty] | Маршрут №634
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ ЛИНІК, ЛВДС "Лисичанськ" філії ПДМН ПАТ "Укртранснафта"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Лоскутівка"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
2 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
3 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
4 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
5 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
6 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
7 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
8 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
9 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
10 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
11 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
12 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
13 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
14 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
15 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
16 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
17 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
18 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
19 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
20 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
21 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
22 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
23 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
24 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
25 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
26 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
27 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
28 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
29 | [13 empty] | 8141.5641 | 34.0871 | 9.4686 | 9020.3976 | 37.7666 | 10.4907 | 11681.6902 | 48.9089 | 13.5858
30 | 94.3092 | 2.6391 | 0.7154 | 0.0858 | 0.1056 | 0.0022 | 0.0242 | 0.018 | 0.0306 | 0.008 | 1.6721 | 0.3898 | 0.7103 | 8128.5231 | 34.0325 | 9.4535 | 9008.0492 | 37.7149 | 10.4764 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
31 | [13 empty] | 8128.5231 | 34.0325 | 9.4535 | 9008.0492 | 37.7149 | 10.4764 | 11730.0804 | 49.1115 | 13.6421
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8140.7281 | 34.0836 | 9.4677 | 9019.6094 | 37.7633 | 10.4898
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №634
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №634 |  | 9019.6094 | 37.7633 | 10.4898
Луганська | НПЗ | 9019.6094 | 37.7633 | 10.4898
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата