## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8275.1506 | 34.6464 | 9.624 | 9161.9854 | 38.3594 | 10.6554 | 11696.236 | 48.9698 | 13.6027
2 | 91.1612 | 3.673 | 1.2315 | 0.1755 | 0.3095 | 0.003 | 0.0833 | 0.0645 | 0.0981 | 0.01 | 2.4418 | 0.7486 | 0.7401 | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
3 | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
4 | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
5 | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
6 | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
7 | [13 empty] | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9154.4379 | 38.3278 | 10.6466 | 11678.1314 | 48.894 | 13.5817
8 | 91.0248 | 3.6858 | 1.2485 | 0.178 | 0.3188 | 0.0015 | 0.0853 | 0.0643 | 0.1182 | 0.0101 | 2.4978 | 0.7669 | 0.7417 | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755 | -8.1 | -4
9 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
10 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
11 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
12 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
13 | [13 empty] | 8273.8608 | 34.641 | 9.6225 | 9160.0269 | 38.3512 | 10.6531 | 11672.8529 | 48.8719 | 13.5755
14 | 91.1978 | 3.6007 | 1.2259 | 0.1743 | 0.3064 | 0.0018 | 0.082 | 0.0621 | 0.1109 | 0.0097 | 2.4708 | 0.7576 | 0.7401 | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572 | -8.4 | -2.6 | 0,0004 | 0,0008 | відсутні
15 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
16 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
17 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
18 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
19 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
20 | [13 empty] | 8262.1335 | 34.5919 | 9.6089 | 9147.5591 | 38.299 | 10.6386 | 11669.8435 | 48.8593 | 13.572
21 | 91.0485 | 3.6559 | 1.2357 | 0.1748 | 0.3061 | 0.0011 | 0.0795 | 0.0608 | 0.0991 | 0.0101 | 2.5528 | 0.7756 | 0.7407 | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531 | -8.7 | -4.9
22 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
23 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
24 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
25 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
26 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
27 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
28 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
29 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
30 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
31 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8263.0172 | 34.5956 | 9.6099 | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Луганська | Червонопопівка | 9148.419 | 38.3026 | 10.6396
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата