## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
2 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
3 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
4 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
5 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
6 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
7 | [13 empty] | 8500.0718 | 35.5881 | 9.8856 | 9400.8791 | 39.3596 | 10.9332 | 11751.0033 | 49.1991 | 13.6664
8 | 88.5456 | 4.1453 | 2.083 | 0.2681 | 0.6328 | 0.0087 | 0.1607 | 0.1686 | 0.2028 | 0.0072 | 2.7426 | 1.0346 | 0.7725 | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713 | -8.2 | -6.9
9 | [13 empty] | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713
10 | [13 empty] | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713
11 | [13 empty] | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713
12 | [13 empty] | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713
13 | [13 empty] | 8512.7784 | 35.6413 | 9.9004 | 9414.4216 | 39.4163 | 10.949 | 11755.1592 | 49.2165 | 13.6713
14 | 88.8167 | 3.6687 | 1.7721 | 0.2471 | 0.5006 | 0.0053 | 0.1258 | 0.1109 | 0.2239 | 0.0067 | 3.0956 | 1.4266 | 0.7681 | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369 | -8.1 | -7.4
15 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
16 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
17 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
18 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
19 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
20 | [13 empty] | 8339.2091 | 34.9146 | 9.6985 | 9226.2111 | 38.6283 | 10.7301 | 11553.645 | 48.3728 | 13.4369
21 | 88.6035 | 3.7583 | 1.8045 | 0.2501 | 0.4974 | 0.0059 | 0.1162 | 0.0973 | 0.1001 | 0.0068 | 3.2469 | 1.513 | 0.7666 | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658 | -8.4 | -6.4 | 0,0003 | 0,0009 | відсутні
22 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
23 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
24 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
25 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
26 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
27 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
28 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
29 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
30 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
31 | [13 empty] | 8285.9703 | 34.6917 | 9.6366 | 9168.4343 | 38.3864 | 10.6629 | 11492.5482 | 48.117 | 13.3658
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8388.8412 | 35.1224 | 9.7562 | 9280.0708 | 38.8538 | 10.7927
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9280.0708 | 38.8538 | 10.7927
Луганська | Красноріченськ | 9280.0708 | 38.8538 | 10.7927
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата