## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
2 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
3 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
4 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
5 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
6 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
7 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
8 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
9 | [13 empty] | 8174.8831 | 34.2266 | 9.5074 | 9051.1609 | 37.8954 | 10.5265 | 11528.7811 | 48.2687 | 13.408
10 | 91.4121 | 3.2824 | 1.2075 | 0.1364 | 0.2577 | 0.0024 | 0.0582 | 0.0529 | 0.1027 | 0.0084 | 2.7629 | 0.7164 | 0.7364 | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
11 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
12 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
13 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
14 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
15 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
16 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
17 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
18 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
19 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
20 | [13 empty] | 8193.3459 | 34.3039 | 9.5289 | 9073.1347 | 37.9874 | 10.5521 | 11603.5399 | 48.5817 | 13.4949
21 | 91.6756 | 3.0974 | 1.0918 | 0.1302 | 0.2458 | 0.0104 | 0.0567 | 0.0534 | 0.0966 | 0.0085 | 3.0563 | 0.4773 | 0.7323 | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783 |  |  | 0,0008 | 0,0070 | відсутні
22 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
23 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
24 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
25 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
26 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
27 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
28 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
29 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
30 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
31 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8175.719 | 34.2301 | 9.5084 | 9053.5494 | 37.9054 | 10.5293
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9053.5494 | 37.9054 | 10.5293
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9053.5494 | 37.9054 | 10.5293
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата