## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №696 | [18 empty] | Маршрут №696
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
2 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
3 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
4 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
5 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
6 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
7 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
8 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
9 | [13 empty] | 8269.8004 | 34.624 | 9.6178 | 9156.3487 | 38.3358 | 10.6488 | 11697.1913 | 48.9738 | 13.6038
10 | 91.474 | 3.4307 | 1.1477 | 0.1467 | 0.2594 | 0.005 | 0.0762 | 0.0713 | 0.2732 | 0.009 | 2.2979 | 0.8089 | 0.7415 | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
11 | [13 empty] | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
12 | [13 empty] | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
13 | [13 empty] | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
14 | [13 empty] | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
15 | [13 empty] | 8289.5052 | 34.7065 | 9.6407 | 9177.2954 | 38.4235 | 10.6732 | 11696.4987 | 48.9709 | 13.603
16 | 91.4048 | 3.6106 | 1.1132 | 0.1419 | 0.242 | 0.0015 | 0.0663 | 0.0499 | 0.0797 | 0.0097 | 2.4862 | 0.7942 | 0.736 | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
17 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
18 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
19 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
20 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
21 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
22 | [13 empty] | 8210.089 | 34.374 | 9.5483 | 9091.6692 | 38.065 | 10.5736 | 11630.3384 | 48.6939 | 13.5261
23 | 92.6936 | 3.1356 | 0.9946 | 0.1343 | 0.2171 | 0.0009 | 0.0571 | 0.0418 | 0.0709 | 0.0091 | 2.0799 | 0.5651 | 0.7259 | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123 |  |  | 0,0004 | 0,0066 | відсутні
24 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
25 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
26 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
27 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
28 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
29 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
30 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
31 | [13 empty] | 8203.3057 | 34.3456 | 9.5404 | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674 | 11704.4284 | 49.0041 | 13.6123
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8240.8762 | 34.5029 | 9.5841 | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №696
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №696 |  | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Луганська | Сєвєродонецьк (пром-ть) | 9125.5136 | 38.2067 | 10.613
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата