## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №211 | [18 empty] | Маршрут №211
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
2 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7
3 | [13 empty] | 8022.8338 | 33.59 | 9.3306 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11779.8798 | 49.32 | 13.7 | 14.4 | -8.2 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
4 | 97.4668 | 0.9092 | 0.2696 | 0.0646 | 0.0619 | 0.0006 | 0.0325 | 0.0162 | 0.0432 | 0.0046 | 0.7819 | 0.3489 | 0.6893 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
5 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
6 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
7 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
8 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028
9 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11782.2682 | 49.33 | 13.7028 | 6.5 | -13.4
10 | 96.5015 | 1.4258 | 0.4108 | 0.0859 | 0.09 | 0.0009 | 0.0401 | 0.0225 | 0.0509 | 0.0034 | 0.8853 | 0.4829 | 0.6975 | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
11 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
12 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
13 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
14 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944
15 | [13 empty] | 8080.1568 | 33.83 | 9.3972 | 8961.4982 | 37.52 | 10.4222 | 11775.1029 | 49.3 | 13.6944 | 14.8 | -7.9
16 | 97.0872 | 1.0671 | 0.3092 | 0.0683 | 0.0691 | 0.0007 | 0.0354 | 0.0184 | 0.0457 | 0.0038 | 0.8463 | 0.4488 | 0.6926 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
19 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
20 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
21 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
22 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | 18.4 | -5.3
23 | 96.9522 | 1.3539 | 0.3452 | 0.0545 | 0.0633 | 0.001 | 0.02 | 0.0142 | 0.0274 | 0.0036 | 0.7323 | 0.4324 | 0.6926 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
24 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
25 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
26 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
27 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
28 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111
29 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8940.002 | 37.43 | 10.3972 | 11789.4336 | 49.36 | 13.7111 | 12.9 | -6.4
30 | 98.274 | 0.5532 | 0.1549 | 0.0368 | 0.0325 | 0.0003 | 0.0173 | 0.009 | 0.0238 | 0.0037 | 0.6155 | 0.279 | 0.6821 | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
31 | [13 empty] | 7994.1723 | 33.47 | 9.2972 | 8870.7367 | 37.14 | 10.3167 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8046.4079 | 33.6887 | 9.358 | 8933.6249 | 37.4033 | 10.3898
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №211
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №211 |  | 8933.6249 | 37.4033 | 10.3898
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на Немирів/ старое название "ч-з Сірку" | 8933.6249 | 37.4033 | 10.3898
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата