## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | 93.8412 | 3.1627 | 0.8589 | 0.1159 | 0.1422 | 0.0028 | 0.0327 | 0.0244 | 0.0315 | 0.0031 | 0.9995 | 0.7851 | 0.7179 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -10.2
3 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
4 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
5 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
6 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
8 | 94.1025 | 3.0245 | 0.8164 | 0.1121 | 0.1345 | 0.0027 | 0.0306 | 0.0226 | 0.0286 | 0.0034 | 0.9843 | 0.7378 | 0.7156 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167 | -15.5 |  | <0,0001 | <0,0002 | Не вияв.
9 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
10 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
11 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
12 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
13 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
14 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
15 | 93.0437 | 3.3971 | 0.8778 | 0.1119 | 0.1499 | 0.0023 | 0.0399 | 0.0322 | 0.0512 | 0.0042 | 1.1621 | 1.1277 | 0.7253 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306 | -11.2
16 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
17 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
18 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
19 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
20 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
21 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
22 | 91.3836 | 4.266 | 1.0734 | 0.1275 | 0.1854 | 0.0006 | 0.0488 | 0.038 | 0.0475 | 0.008 | 1.3804 | 1.4408 | 0.7385 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722 | -10.1 | -5.1
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
26 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11670.0107 | 48.86 | 13.5722
29 | 95.8061 | 2.1133 | 0.6655 | 0.1037 | 0.108 | 0.0004 | 0.0217 | 0.0157 | 0.0036 | 0.0085 | 0.9783 | 0.1752 | 0.7001 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889 | -10 | -7.9
30 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
31 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11856.3105 | 49.64 | 13.7889
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8210.5189 | 34.3758 | 9.5488 | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9102.7755 | 38.1115 | 10.5865
Львівська | Болотня | 9098.6913 | 38.0944 | 10.5818
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата