## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №234 | [18 empty] | Маршрут №234
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Держкордон" (Ду 700)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
2 | 94.0163 | 3.0087 | 0.7623 | 0.1056 | 0.1349 | 0.002 | 0.0362 | 0.0273 | 0.0432 | 0.0028 | 1.0253 | 0.8354 | 0.7167 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
3 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
4 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | -17.4 | -11.8
5 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
6 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
8 | 94.0058 | 2.9986 | 0.7628 | 0.1055 | 0.1355 | 0.002 | 0.0361 | 0.0278 | 0.0442 | 0.0034 | 1.0435 | 0.8348 | 0.7168 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
9 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
10 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
11 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -15 | -10.2
12 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
13 | [13 empty] | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9080.9211 | 38.02 | 10.5611 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
14 | 91.7684 | 4.0869 | 1.024 | 0.1252 | 0.178 | 0.0028 | 0.0463 | 0.0365 | 0.0549 | 0.0026 | 1.3135 | 1.3609 | 0.7356 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
15 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6
16 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11693.8953 | 48.96 | 13.6 | -16 | -15.2
17 | 94.0249 | 3.0431 | 0.7348 | 0.1043 | 0.1343 | 0.0018 | 0.0372 | 0.028 | 0.0487 | 0.0032 | 1.0077 | 0.832 | 0.7166 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
21 | 94.1914 | 2.8862 | 0.7355 | 0.1028 | 0.1325 | 0.0018 | 0.0354 | 0.0281 | 0.0459 | 0.0033 | 1.0307 | 0.8065 | 0.7154 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
22 | [13 empty] | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
23 | 92.235 | 3.8316 | 0.9655 | 0.1186 | 0.1677 | 0.0026 | 0.0434 | 0.0349 | 0.0534 | 0.0024 | 1.2801 | 1.2648 | 0.7317 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083 | -16.1 | -14.3
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
26 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
27 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11701.0606 | 48.99 | 13.6083
28 | 92.0218 | 3.9643 | 0.9942 | 0.1223 | 0.1731 | 0.0028 | 0.0457 | 0.0359 | 0.056 | 0.0025 | 1.2821 | 1.2996 | 0.7335 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
29 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
30 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11703.4491 | 49 | 13.6111
31 | [13 empty] | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11703.4491 | 49 | 13.6111 | -10.5 | -9.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.0507 | 34.3864 | 9.5518 | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №234
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №234 |  | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Львівська | АГНКС Самбір | 9102.2023 | 38.1091 | 10.5859
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата