## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8153.1003 | 34.1354 | 9.4821 | 9031.5039 | 37.8131 | 10.5036 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
2 | [13 empty] | 8153.1003 | 34.1354 | 9.4821 | 9031.5039 | 37.8131 | 10.5036 | 11604.6147 | 48.5862 | 13.4962
3 | 91.8395 | 3.9603 | 0.7433 | 0.0826 | 0.1222 | 0.0028 | 0.0304 | 0.0242 | 0.0264 | 0.0081 | 1.9531 | 1.2071 | 0.7297 | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588 | -0.1 | -4.9
4 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
5 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
6 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
7 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
8 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
9 | [13 empty] | 8131.5326 | 34.0451 | 9.457 | 9007.8343 | 37.714 | 10.4761 | 11572.5138 | 48.4518 | 13.4588
10 | 91.2894 | 4.2207 | 0.8786 | 0.1005 | 0.1456 | 0.0029 | 0.037 | 0.0288 | 0.0321 | 0.0071 | 1.8064 | 1.4509 | 0.7361 | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.9365 | 37.8819 | 10.5228 | 11573.4692 | 48.4558 | 13.4599 | -9.3 | -10.8
11 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.9365 | 37.8819 | 10.5228 | 11573.4692 | 48.4558 | 13.4599
12 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.9365 | 37.8819 | 10.5228 | 11573.4692 | 48.4558 | 13.4599
13 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.9365 | 37.8819 | 10.5228 | 11573.4692 | 48.4558 | 13.4599
14 | [13 empty] | 8169.2224 | 34.2029 | 9.5008 | 9047.9365 | 37.8819 | 10.5228 | 11573.4692 | 48.4558 | 13.4599
15 | 91.7746 | 4.0204 | 0.8703 | 0.1036 | 0.1446 | 0.0027 | 0.036 | 0.0276 | 0.0296 | 0.0068 | 1.6639 | 1.3199 | 0.7325 | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
16 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
17 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
18 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
19 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
20 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
21 | [13 empty] | 8176.5311 | 34.2335 | 9.5093 | 9056.6066 | 37.9182 | 10.5328 | 11613.0459 | 48.6215 | 13.506
22 | 91.8298 | 3.9658 | 0.8214 | 0.0957 | 0.1344 | 0.0029 | 0.0341 | 0.0265 | 0.0288 | 0.0059 | 1.777 | 1.2777 | 0.7313 | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
23 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
24 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
25 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
26 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
27 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
28 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
29 | [13 empty] | 8157.1129 | 34.1522 | 9.4867 | 9035.5882 | 37.8302 | 10.5084 | 11595.9446 | 48.5499 | 13.4861
30 | 91.8902 | 3.957 | 0.841 | 0.0987 | 0.1364 | 0.0028 | 0.0347 | 0.0263 | 0.0298 | 0.0065 | 1.6664 | 1.3102 | 0.7314 | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204 | 11608.1018 | 48.6008 | 13.5002 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
31 | [13 empty] | 8166.5474 | 34.1917 | 9.4977 | 9045.9302 | 37.8735 | 10.5204 | 11608.1018 | 48.6008 | 13.5002
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9035.7315 | 37.8308 | 10.5086
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 9035.7315 | 37.8308 | 10.5086
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 9035.7315 | 37.8308 | 10.5086
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата