## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №248 | [18 empty] | Маршрут №248
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ТОВ "Радехівський цукор"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне ІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8220.1921 | 34.4163 | 9.5601 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11582.6647 | 48.4943 | 13.4706
2 | [13 empty] | 8220.1921 | 34.4163 | 9.5601 | 9102.2978 | 38.1095 | 10.586 | 11582.6647 | 48.4943 | 13.4706
3 | 90.3815 | 4.6796 | 1.0435 | 0.1212 | 0.1782 | 0.0032 | 0.0443 | 0.0355 | 0.0353 | 0.0055 | 1.5975 | 1.8747 | 0.746 | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433 | -9.5 | -12.4
4 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
5 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
6 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
7 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
8 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
9 | [13 empty] | 8215.9646 | 34.3986 | 9.5552 | 9097.3059 | 38.0886 | 10.5802 | 11559.1623 | 48.3959 | 13.4433
10 | 90.9203 | 4.4357 | 1.0063 | 0.1183 | 0.1689 | 0.0031 | 0.0424 | 0.0337 | 0.0355 | 0.0074 | 1.534 | 1.6944 | 0.7415 | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
11 | [13 empty] | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
12 | [13 empty] | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
13 | [13 empty] | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
14 | [13 empty] | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
15 | [13 empty] | 8212.1669 | 34.3827 | 9.5508 | 9094.0099 | 38.0748 | 10.5763 | 11590.5944 | 48.5275 | 13.4799
16 | 91.2972 | 4.2711 | 0.9922 | 0.1193 | 0.1644 | 0.0029 | 0.0401 | 0.0304 | 0.0316 | 0.0067 | 1.4715 | 1.5726 | 0.7383 | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
17 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
18 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
19 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
20 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
21 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
22 | [13 empty] | 8211.6176 | 34.3804 | 9.5501 | 9093.986 | 38.0747 | 10.5763 | 11615.4822 | 48.6317 | 13.5088
23 | 91.323 | 4.2581 | 0.9901 | 0.1188 | 0.1645 | 0.0029 | 0.0404 | 0.0308 | 0.0324 | 0.0056 | 1.4649 | 1.5685 | 0.7381 | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
24 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
25 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
26 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
27 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
28 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
29 | [13 empty] | 8211.8087 | 34.3812 | 9.5503 | 9094.2487 | 38.0758 | 10.5766 | 11617.0347 | 48.6382 | 13.5106
30 | 91.2264 | 4.297 | 0.9895 | 0.1168 | 0.1624 | 0.0028 | 0.0408 | 0.0316 | 0.0351 | 0.0041 | 1.46 | 1.6335 | 0.7391 | 8209.874 | 34.3731 | 9.5481 | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574 | 11606.4299 | 48.5938 | 13.4983
31 | [13 empty] | 8209.874 | 34.3731 | 9.5481 | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574 | 11606.4299 | 48.5938 | 13.4983
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.2417 | 34.3872 | 9.552 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №248
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №248 |  | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778
Львівська | Вузлове (ЦЗ Радехів) | 9095.5146 | 38.0811 | 10.5781
Львівська | Вузлове - лінія м.Радехів | 9095.2041 | 38.0798 | 10.5777
Львівська | Вузлове - лінія с.Вузлове | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Львівська | Оглядів | 9095.1802 | 38.0797 | 10.5777
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата