## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702
2 | [13 empty] | 8219.1412 | 34.4119 | 9.5589 | 9101.1753 | 38.1048 | 10.5847 | 11582.2587 | 48.4926 | 13.4702
3 | 90.3656 | 4.6847 | 1.0449 | 0.1212 | 0.1787 | 0.0032 | 0.0447 | 0.0364 | 0.0387 | 0.0056 | 1.5964 | 1.8799 | 0.7463 | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436 | -9.5 | -12.4
4 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
5 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
6 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
7 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
8 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
9 | [13 empty] | 8217.541 | 34.4052 | 9.557 | 9099.0018 | 38.0957 | 10.5821 | 11559.4489 | 48.3971 | 13.4436
10 | 90.9266 | 4.4384 | 1.0054 | 0.1182 | 0.1688 | 0.003 | 0.0428 | 0.0338 | 0.0352 | 0.0067 | 1.5229 | 1.6982 | 0.7414 | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
11 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
12 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
13 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
14 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
15 | [13 empty] | 8212.8357 | 34.3855 | 9.5515 | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772 | 11591.6214 | 48.5318 | 13.4811
16 | 91.2763 | 4.2812 | 0.9947 | 0.12 | 0.166 | 0.0029 | 0.0404 | 0.0311 | 0.0332 | 0.0055 | 1.4702 | 1.5785 | 0.7385 | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
17 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
18 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
19 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
20 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
21 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
22 | [13 empty] | 8213.4567 | 34.3881 | 9.5523 | 9095.9684 | 38.083 | 10.5786 | 11615.9837 | 48.6338 | 13.5094
23 | 91.1333 | 4.3343 | 0.9909 | 0.1165 | 0.1623 | 0.003 | 0.0401 | 0.031 | 0.0328 | 0.0059 | 1.4929 | 1.657 | 0.7397 | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
24 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
25 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
26 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
27 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
28 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
29 | [13 empty] | 8206.6257 | 34.3595 | 9.5443 | 9088.3015 | 38.0509 | 10.5697 | 11597.2343 | 48.5553 | 13.4876
30 | 91.227 | 4.2958 | 0.9891 | 0.1166 | 0.1624 | 0.0028 | 0.0408 | 0.0316 | 0.0348 | 0.0041 | 1.4617 | 1.6333 | 0.7391 | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
31 | [13 empty] | 8209.4441 | 34.3713 | 9.5476 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11606.0239 | 48.5921 | 13.4978
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9094.6786 | 38.0776 | 10.5771
Львівська | Броди - м.Броди | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771
Львівська | Броди - села | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Львівська | Завидче | 9094.7981 | 38.0781 | 10.5773
Львівська | Корсів | 9094.7742 | 38.078 | 10.5772
Львівська | Лопатин | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата