## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №255 | [18 empty] | Маршрут №255
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ (лупінг)"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8180.4243 | 34.2498 | 9.5138 | 9067.4741 | 37.9637 | 10.5455 | 11908.9282 | 49.8603 | 13.8501
2 | [13 empty] | 8180.4243 | 34.2498 | 9.5138 | 9067.4741 | 37.9637 | 10.5455 | 11908.9282 | 49.8603 | 13.8501
3 | 96.1357 | 2.1345 | 0.6569 | 0.1029 | 0.0981 | 0.0012 | 0.0179 | 0.013 | 0.0086 | 0.0052 | 0.6579 | 0.1681 | 0.6982 | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506 | -23.1 | -27.9
4 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
5 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
6 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
7 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
8 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
9 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
10 | [13 empty] | 8180.6393 | 34.2507 | 9.5141 | 9067.7129 | 37.9647 | 10.5458 | 11909.3582 | 49.8621 | 13.8506
11 | 96.146 | 2.1297 | 0.6555 | 0.1025 | 0.098 | 0.0013 | 0.0181 | 0.0126 | 0.0087 | 0.0045 | 0.6551 | 0.168 | 0.6982 | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454 | 11909.597 | 49.8631 | 13.8509
12 | [13 empty] | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454 | 11909.597 | 49.8631 | 13.8509
13 | [13 empty] | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454 | 11909.597 | 49.8631 | 13.8509
14 | [13 empty] | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454 | 11909.597 | 49.8631 | 13.8509
15 | [13 empty] | 8180.3765 | 34.2496 | 9.5138 | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454 | 11909.597 | 49.8631 | 13.8509
16 | 92.0142 | 3.9884 | 0.9988 | 0.1237 | 0.1718 | 0.0027 | 0.0432 | 0.0337 | 0.043 | 0.0048 | 1.2846 | 1.2911 | 0.7332 | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
17 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026
18 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026
19 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026
20 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026
21 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3226 | 38.2059 | 10.6128 | 11696.1404 | 48.9694 | 13.6026
22 | 94.2666 | 2.917 | 0.7083 | 0.1011 | 0.129 | 0.0018 | 0.0356 | 0.0283 | 0.039 | 0.0043 | 0.9804 | 0.7886 | 0.7145 | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
23 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
24 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
25 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
26 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
27 | [13 empty] | 8183.9592 | 34.2646 | 9.5179 | 9068.3339 | 37.9673 | 10.5465 | 11774.0997 | 49.2958 | 13.6933
28 | 92.068 | 3.9606 | 0.9859 | 0.1221 | 0.1722 | 0.0027 | 0.0448 | 0.0354 | 0.047 | 0.0035 | 1.2694 | 1.2884 | 0.7329 | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
29 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
30 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
31 | [13 empty] | 8239.4909 | 34.4971 | 9.5825 | 9125.3703 | 38.2061 | 10.6128 | 11698.29 | 48.9784 | 13.6051
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.0065 | 34.3276 | 9.5354 | 9085.1487 | 38.0377 | 10.566
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №255
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №255 |  | 9085.1487 | 38.0377 | 10.566
Львівська | Задвір`я | 9084.5993 | 38.0354 | 10.5654
Львівська | Новий Яричів | 9085.2681 | 38.0382 | 10.5662
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата