## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №101 | [18 empty] | Маршрут №101
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 092-18 чинне до 28.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
2 | [13 empty] | 8114.0013 | 33.9717 | 9.4366 | 8988.3922 | 37.6326 | 10.4535 | 11342.2902 | 47.4879 | 13.1911
3 | 88.4684 | 5.2897 | 1.102 | 0.0487 | 0.1057 | 0.0009 | 0.0284 | 0.0246 | 0.0707 | 0.0081 | 2.0679 | 2.785 | 0.7611 | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722 | -6.3 | -9.1
4 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
5 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
6 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
7 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
8 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
9 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
10 | [13 empty] | 8128.4514 | 34.0322 | 9.4534 | 9003.344 | 37.6952 | 10.4709 | 11326.0487 | 47.4199 | 13.1722
11 | 88.8001 | 5.1543 | 1.0004 | 0.0728 | 0.1357 | 0.001 | 0.0327 | 0.0285 | 0.0515 | 0.0129 | 1.92 | 2.7901 | 0.759 | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 8999.5702 | 37.6794 | 10.4665 | 11336.5818 | 47.464 | 13.1844 | -8.7 | -10.9 |  |  | відсутні
12 | [13 empty] | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 8999.5702 | 37.6794 | 10.4665 | 11336.5818 | 47.464 | 13.1844
13 | [13 empty] | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 8999.5702 | 37.6794 | 10.4665 | 11336.5818 | 47.464 | 13.1844
14 | [13 empty] | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 8999.5702 | 37.6794 | 10.4665 | 11336.5818 | 47.464 | 13.1844
15 | [13 empty] | 8124.5582 | 34.0159 | 9.4489 | 8999.5702 | 37.6794 | 10.4665 | 11336.5818 | 47.464 | 13.1844
16 | 88.9275 | 5.0611 | 0.9844 | 0.0637 | 0.119 | 0.0003 | 0.0286 | 0.025 | 0.0559 | 0.0054 | 1.942 | 2.7871 | 0.7578 | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
17 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
18 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
19 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
20 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
21 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
22 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
23 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
24 | [13 empty] | 8110.2991 | 33.9562 | 9.4323 | 8984.2841 | 37.6154 | 10.4487 | 11326.5264 | 47.4219 | 13.1728
25 | 89.3235 | 5.35 | 1.0662 | 0.0275 | 0.0644 | 0.0006 | 0.0237 | 0.0211 | 0.0715 | 0.001 | 1.1977 | 2.853 | 0.7562 | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537 | 11434.628 | 47.8745 | 13.2985
26 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537 | 11434.628 | 47.8745 | 13.2985
27 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537 | 11434.628 | 47.8745 | 13.2985
28 | [13 empty] | 8179.2062 | 34.2447 | 9.5124 | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537 | 11434.628 | 47.8745 | 13.2985 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
29 | 88.8108 | 5.3204 | 0.9969 | 0.0467 | 0.0976 | 0.0004 | 0.0275 | 0.0238 | 0.0693 | 0.0099 | 2.001 | 2.5956 | 0.7572 | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168 | -7.8 | -9
30 | [13 empty] | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168
31 | [13 empty] | 8134.8286 | 34.0589 | 9.4608 | 9010.9393 | 37.727 | 10.4797 | 11364.4312 | 47.5806 | 13.2168
[14 empty] | 8128.9769 | 34.0344 | 9.454 | 9004.5382 | 37.7002 | 10.4723
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Павлюк І.Б. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №101
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №101 |  | 9004.5382 | 37.7002 | 10.4723
Полтавська | ГРС В.Будища | 9004.5382 | 37.7002 | 10.4723
Начальник Диканського ЛВУМГ |  | Павлюк І.Б. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Левадний С.А. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата