## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №58 | [18 empty] | Маршрут №58
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 088-18 чинне до 21.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.01.2019р. по 31.01.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
2 | 88.0376 | 5.357 | 1.311 | 0.161 | 0.225 | 0.0056 | 0.061 | 0.041 | 0.044 | 0.0068 | 0.692 | 4.058 | 0.7765 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175 | -14.2 | -15.2
3 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
4 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
5 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
6 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
7 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11328.461 | 47.43 | 13.175
8 | 88.6026 | 5.212 | 1.322 | 0.16 | 0.225 | 0.005 | 0.059 | 0.041 | 0.044 | 0.0054 | 0.815 | 3.509 | 0.7699 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
9 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
10 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
11 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
12 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
13 | [13 empty] | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11414.4456 | 47.79 | 13.275
14 | 88.7273 | 5.132 | 1.28 | 0.158 | 0.226 | 0.0051 | 0.06 | 0.042 | 0.043 | 0.0046 | 0.853 | 3.469 | 0.7687 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 | -16.4 | -10.3
15 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 |  |  | 0,0093 | ˂0,0002
16 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694 |  |  |  |  | відсутні
19 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
20 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11409.6686 | 47.77 | 13.2694
21 | 88.0486 | 5.522 | 1.543 | 0.186 | 0.286 | 0.0048 | 0.066 | 0.048 | 0.042 | 0.0056 | 0.854 | 3.394 | 0.775 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417 | -15.8 | -10.5
22 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
23 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
24 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
25 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
26 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
27 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11471.7686 | 48.03 | 13.3417
28 | 88.5876 | 5.17 | 1.29 | 0.16 | 0.23 | 0.0054 | 0.063 | 0.045 | 0.047 | 0.006 | 0.79 | 3.606 | 0.7707 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528 | -10.9 | -10.5
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11395.3379 | 47.71 | 13.2528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8249.7852 | 34.5402 | 9.5945 | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2019-02-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №58
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №58 |  | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Полтавська | В.Сорочинці | 9135.0675 | 38.2467 | 10.6241
Полтавська | Гоголево-Багачка | 9135.9512 | 38.2504 | 10.6251
Полтавська | Гоголево-Радченки | 9134.757 | 38.2454 | 10.6237
Полтавська | Миргород | 9135.2586 | 38.2475 | 10.6243
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2019-02-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2019-02-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата