## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №4 | [18 empty] | Маршрут №4
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ТОВ "ЕКО-МЕТАН"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 1" (КЗУ-1)
Свідоцтво № 056/2018 чинне до 27.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
2 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
3 | [13 empty] | 8216.2751 | 34.3999 | 9.5555 | 9098.5718 | 38.0939 | 10.5816 | 11598.1658 | 48.5592 | 13.4887
4 | 90.0265 | 4.8516 | 1.0323 | 0.1186 | 0.175 | 0.0035 | 0.0408 | 0.0361 | 0.0819 | 0.0052 | 1.6224 | 2.0061 | 0.7498 | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242 | -14.9 | -12.5
5 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
6 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
7 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
8 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
9 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
10 | [13 empty] | 8225.5662 | 34.4388 | 9.5663 | 9107.1464 | 38.1298 | 10.5916 | 11542.7297 | 48.3271 | 13.4242
11 | 90.3955 | 4.6767 | 1.0246 | 0.1177 | 0.1694 | 0.0033 | 0.0387 | 0.0341 | 0.0728 | 0.0045 | 1.5755 | 1.8871 | 0.7466 | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481 | -16.7 | -15.1
12 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
13 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
14 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
15 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
16 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
17 | [13 empty] | 8221.8641 | 34.4233 | 9.562 | 9103.6831 | 38.1153 | 10.5876 | 11563.2704 | 48.4131 | 13.4481
18 | 90.2476 | 4.7336 | 1.0355 | 0.1184 | 0.1716 | 0.0035 | 0.0398 | 0.0354 | 0.0796 | 0.0072 | 1.6126 | 1.9153 | 0.7479 | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404 | -14.9 | -12.4
19 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
20 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
21 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
22 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
23 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
24 | [13 empty] | 8224.5869 | 34.4347 | 9.5652 | 9106.3821 | 38.1266 | 10.5907 | 11556.6305 | 48.3853 | 13.4404
25 | 90.7553 | 4.5009 | 0.9962 | 0.1169 | 0.1654 | 0.0032 | 0.0364 | 0.0327 | 0.0688 | 0.0068 | 1.5302 | 1.7872 | 0.7435 | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663 | -15.8 | -14.1 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
26 | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
27 | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
28 | [13 empty] | 8215.6541 | 34.3973 | 9.5548 | 9097.4731 | 38.0893 | 10.5804 | 11578.9387 | 48.4787 | 13.4663
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8222.0313 | 34.424 | 9.5622 | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2019-03-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №4
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №4 |  | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Вінницька | ГРС Краснопіль, Лип`ятин | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Вінницька | ГРС Райгородок Тернівка | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Житомирська | АГНКС ТОВ "ЕКО-МЕТАН" | 9103.9459 | 38.1164 | 10.5879
Житомирська | ГРС Березівка | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Житомирська | ГРС Краснопіль, Безпечна | 9103.922 | 38.1163 | 10.5879
Житомирська | ГРС Маркуші | 9103.8026 | 38.1158 | 10.5877
Житомирська | ГРС Райгородок побут | 9103.8264 | 38.1159 | 10.5878
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  |  | Лохман В.В. |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач ВХАЛ |  |  | Савченко О.М. |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ і М |  |  | Власов Д.І. |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом