## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №622 | [18 empty] | Маршрут №622
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз", ВАТ "Кіровоградгаз" Кіровоградська обл, ПАТ КТЗ "Констар", ПАТ КТЗ "Констар" Випробувальний стенд, ПАТ ІВП "ЕНЕРГІЯ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ШДО" , "ШДКРІ", "ЄККР"
Свідоцтво № 08-0016/2018 від 16.05.2018 р. чинне до 16.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.0743 | 2.1066 | 0.6647 | 0.0992 | 0.1033 | 0.0012 | 0.0201 | 0.0148 | 0.0135 | 0.0035 | 0.7231 | 0.1756 | 0.6988 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389 |  |  |  |  | відсутні
2 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
3 | [13 empty] | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
4 | 95.9568 | 2.1852 | 0.6809 | 0.1014 | 0.1028 | 0.0012 | 0.0192 | 0.014 | 0.0127 | 0.003 | 0.7369 | 0.1861 | 0.6996 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
5 | 95.9874 | 2.1891 | 0.6788 | 0.101 | 0.1002 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0132 | 0.0117 | 0.0031 | 0.7098 | 0.1862 | 0.6994 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
6 | 95.9909 | 2.1877 | 0.6828 | 0.1018 | 0.1015 | 0.0012 | 0.0187 | 0.0135 | 0.0112 | 0.0032 | 0.7014 | 0.1861 | 0.6994 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444 | -9.6 | -7 | <0,0001 | 0,0014
7 | 96.0098 | 2.1756 | 0.678 | 0.1009 | 0.1 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0131 | 0.011 | 0.0031 | 0.7044 | 0.1844 | 0.6992 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
8 | 96.067 | 2.1327 | 0.6646 | 0.0988 | 0.098 | 0.0012 | 0.018 | 0.0129 | 0.011 | 0.0036 | 0.7129 | 0.1794 | 0.6987 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
9 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
10 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
11 | 95.9563 | 2.1754 | 0.6913 | 0.1033 | 0.1077 | 0.0013 | 0.0213 | 0.0157 | 0.0162 | 0.0029 | 0.7249 | 0.1836 | 0.6999 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
12 | 95.9308 | 2.177 | 0.6851 | 0.1021 | 0.1069 | 0.0012 | 0.0208 | 0.0154 | 0.0156 | 0.0032 | 0.7542 | 0.1876 | 0.7 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
13 | 96.0216 | 2.1603 | 0.6747 | 0.1017 | 0.101 | 0.0012 | 0.0183 | 0.0139 | 0.0127 | 0.0024 | 0.7113 | 0.1808 | 0.6992 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -12 | -10 | <0,0001 | 0,0015
14 | 95.9749 | 2.2017 | 0.6902 | 0.1041 | 0.1029 | 0.0011 | 0.0185 | 0.014 | 0.012 | 0.0025 | 0.6916 | 0.1865 | 0.6996 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
15 | 95.9568 | 2.2136 | 0.6951 | 0.1049 | 0.1035 | 0.0011 | 0.0185 | 0.014 | 0.0123 | 0.0026 | 0.6917 | 0.1859 | 0.6998 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
16 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
17 | [13 empty] | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
18 | 96.0267 | 2.1537 | 0.6728 | 0.1022 | 0.1017 | 0.0011 | 0.0187 | 0.0141 | 0.013 | 0.0029 | 0.7114 | 0.1816 | 0.6992 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -15 | -11.9 | <0,0001 | 0,0008
19 | 95.9539 | 2.187 | 0.6919 | 0.1044 | 0.1074 | 0.0012 | 0.0204 | 0.0158 | 0.0149 | 0.0024 | 0.7163 | 0.1843 | 0.6999 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11904.0797 | 49.84 | 13.8444
20 | 96.1086 | 2.1195 | 0.6571 | 0.0997 | 0.0985 | 0.0011 | 0.018 | 0.0137 | 0.0118 | 0.0024 | 0.6924 | 0.1771 | 0.6985 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
21 | 96.0524 | 2.1546 | 0.6636 | 0.1006 | 0.0991 | 0.0011 | 0.018 | 0.0137 | 0.0115 | 0.0027 | 0.7039 | 0.1788 | 0.6989 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417
22 | 95.9715 | 2.2178 | 0.6817 | 0.1031 | 0.1011 | 0.0011 | 0.0181 | 0.0137 | 0.0115 | 0.003 | 0.693 | 0.1846 | 0.6995 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
23 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
24 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
25 | 95.8525 | 2.2689 | 0.7076 | 0.1057 | 0.108 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0157 | 0.0154 | 0.0034 | 0.7106 | 0.191 | 0.7007 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
26 | 95.9403 | 2.2125 | 0.6901 | 0.1038 | 0.1063 | 0.0012 | 0.0202 | 0.0156 | 0.015 | 0.0025 | 0.7079 | 0.1847 | 0.7 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -11.5 | -9.8 | <0,0001 | 0,0013
27 | 95.959 | 2.1967 | 0.6871 | 0.1034 | 0.1064 | 0.0011 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0152 | 0.0022 | 0.7105 | 0.182 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472
28 | 95.9612 | 2.1951 | 0.6868 | 0.1034 | 0.1065 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0151 | 0.0021 | 0.7094 | 0.1828 | 0.6998 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 |  |  |  |  | відсутні
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8183.6965 | 34.2635 | 9.5176 | 9070.5791 | 37.9767 | 10.5491
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №622
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №622 |  | 9070.5791 | 37.9767 | 10.5491
Дніпропетровська | ГРС с.Андрiївка Широківський р-н | 9070.7463 | 37.9774 | 10.5493
Дніпропетровська | ГРС с.Гейківка | 9070.603 | 37.9768 | 10.5491
Дніпропетровська | ГРС с.Зелена Балка | 9070.6269 | 37.9769 | 10.5491
Дніпропетровська | ГРС с.Карпівка | 9070.6507 | 37.977 | 10.5492
Дніпропетровська | ГРС с.Родіонівка | 9070.603 | 37.9768 | 10.5491
Дніпропетровська | ГРС-4 м.Кривий Ріг, смт.Широке | 9070.5791 | 37.9767 | 10.5491
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ВС ПАТ КТЗ "Констар" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ ІВП "Енергія" | 0 | 0 | 0
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, ПАТ КТЗ "Констар" | 9068.1667 | 37.9666 | 10.5463
Дніпропетровська | ГРС-6 м.Кривий Ріг, місто | 9070.603 | 37.9768 | 10.5491
Кіровоградська | ГРС с.Кірове Долинський р-н | 9070.6507 | 37.977 | 10.5492
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, ГОКОР | 9070.3641 | 37.9758 | 10.5488
Кіровоградська | ГРС с.Марфiвка, місто | 9070.6746 | 37.9771 | 10.5492
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата