## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №636 | [18 empty] | Маршрут №636
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дніпропетровськгаз", ТОВ "Метан-Торг"
Краснопільський п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу Пролетарське ПСГ - Дніпровський промвузол
Свідоцтво № ПЧ 06-2/161-2018 від 07.06.2018 чинне до 07.06.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8412.0332 | 35.2195 | 9.7832 | 9317.9518 | 39.0124 | 10.8368 | 11983.6153 | 50.173 | 13.9369
2 | [13 empty] | 8412.0332 | 35.2195 | 9.7832 | 9317.9518 | 39.0124 | 10.8368 | 11983.6153 | 50.173 | 13.9369
3 | [13 empty] | 8412.0332 | 35.2195 | 9.7832 | 9317.9518 | 39.0124 | 10.8368 | 11983.6153 | 50.173 | 13.9369
4 | 92.0313 | 4.0016 | 1.6352 | 0.2477 | 0.3963 | 0.0039 | 0.0815 | 0.0609 | 0.0562 | 0.0071 | 1.1329 | 0.3455 | 0.737 | 8492.1899 | 35.5551 | 9.8764 | 9403.578 | 39.3709 | 10.9364 | 12021.0903 | 50.3299 | 13.9805 | -8.4 | -5 | 0,0001 | 0,0005 | відсутні
5 | [13 empty] | 8492.1899 | 35.5551 | 9.8764 | 9403.578 | 39.3709 | 10.9364 | 12021.0903 | 50.3299 | 13.9805
6 | 92.147 | 3.9631 | 1.616 | 0.2232 | 0.358 | 0.0038 | 0.0918 | 0.0775 | 0.0938 | 0.0032 | 1.0778 | 0.3449 | 0.7369 | 8498.7342 | 35.5825 | 9.884 | 9410.7673 | 39.401 | 10.9447 | 12031.3606 | 50.3729 | 13.9925
7 | [13 empty] | 8498.7342 | 35.5825 | 9.884 | 9410.7673 | 39.401 | 10.9447 | 12031.3606 | 50.3729 | 13.9925
8 | [13 empty] | 8498.7342 | 35.5825 | 9.884 | 9410.7673 | 39.401 | 10.9447 | 12031.3606 | 50.3729 | 13.9925
9 | [13 empty] | 8498.7342 | 35.5825 | 9.884 | 9410.7673 | 39.401 | 10.9447 | 12031.3606 | 50.3729 | 13.9925
10 | [13 empty] | 8498.7342 | 35.5825 | 9.884 | 9410.7673 | 39.401 | 10.9447 | 12031.3606 | 50.3729 | 13.9925
11 | 93.9471 | 3.0727 | 1.111 | 0.1626 | 0.2282 | 0.0029 | 0.0627 | 0.0548 | 0.1163 | 0.0032 | 0.9574 | 0.2811 | 0.7205 | 8353.6592 | 34.9751 | 9.7153 | 9255.9235 | 38.7527 | 10.7646 | 11967.6127 | 50.106 | 13.9183 | -9 | -5.3
12 | [13 empty] | 8353.6592 | 34.9751 | 9.7153 | 9255.9235 | 38.7527 | 10.7646 | 11967.6127 | 50.106 | 13.9183
13 | [13 empty] | 8353.6592 | 34.9751 | 9.7153 | 9255.9235 | 38.7527 | 10.7646 | 11967.6127 | 50.106 | 13.9183
14 | 93.8129 | 3.1243 | 1.1184 | 0.1607 | 0.2209 | 0.0029 | 0.0549 | 0.046 | 0.0828 | 0.0124 | 1.0779 | 0.2858 | 0.72 | 8330.8972 | 34.8798 | 9.6888 | 9231.1074 | 38.6488 | 10.7358 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852
15 | [13 empty] | 8330.8972 | 34.8798 | 9.6888 | 9231.1074 | 38.6488 | 10.7358 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852
16 | [13 empty] | 8330.8972 | 34.8798 | 9.6888 | 9231.1074 | 38.6488 | 10.7358 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852
17 | [13 empty] | 8330.8972 | 34.8798 | 9.6888 | 9231.1074 | 38.6488 | 10.7358 | 11939.1183 | 49.9867 | 13.8852
18 | 89.1564 | 5.3942 | 2.4794 | 0.3366 | 0.5906 | 0.0052 | 0.1428 | 0.1136 | 0.0976 | 0.0121 | 1.2422 | 0.4292 | 0.7656 | 8762.3007 | 36.686 | 10.1906 | 9692.3905 | 40.5801 | 11.2723 | 12156.7786 | 50.898 | 14.1383 | -8.1 | -4.6 | <0,0001 | 0,0009 | відсутні
19 | [13 empty] | 8762.3007 | 36.686 | 10.1906 | 9692.3905 | 40.5801 | 11.2723 | 12156.7786 | 50.898 | 14.1383
20 | 92.8876 | 3.5872 | 1.4004 | 0.1958 | 0.3017 | 0.0035 | 0.0804 | 0.0685 | 0.1221 | 0.007 | 1.0278 | 0.3181 | 0.7305 | 8442.3905 | 35.3466 | 9.8185 | 9350.6498 | 39.1493 | 10.8748 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
21 | [13 empty] | 8442.3905 | 35.3466 | 9.8185 | 9350.6498 | 39.1493 | 10.8748 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
22 | [13 empty] | 8442.3905 | 35.3466 | 9.8185 | 9350.6498 | 39.1493 | 10.8748 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
23 | [13 empty] | 8442.3905 | 35.3466 | 9.8185 | 9350.6498 | 39.1493 | 10.8748 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
24 | [13 empty] | 8442.3905 | 35.3466 | 9.8185 | 9350.6498 | 39.1493 | 10.8748 | 12006.7834 | 50.27 | 13.9639
25 | 92.9798 | 3.5136 | 1.3495 | 0.1908 | 0.2928 | 0.0034 | 0.0773 | 0.0669 | 0.1398 | 0.0135 | 1.0586 | 0.3141 | 0.7298 | 8430.496 | 35.2968 | 9.8047 | 9337.7999 | 39.0955 | 10.8599 | 11996.2025 | 50.2257 | 13.9516 | -8.2 | -4.7
26 | [13 empty] | 8430.496 | 35.2968 | 9.8047 | 9337.7999 | 39.0955 | 10.8599 | 11996.2025 | 50.2257 | 13.9516
27 | [13 empty] | 8430.496 | 35.2968 | 9.8047 | 9337.7999 | 39.0955 | 10.8599 | 11996.2025 | 50.2257 | 13.9516
28 | 93.0553 | 3.5119 | 1.3346 | 0.1884 | 0.2877 | 0.0037 | 0.0739 | 0.0613 | 0.1104 | 0.0056 | 1.0522 | 0.3149 | 0.7283 | 8417.0012 | 35.2403 | 9.789 | 9323.3975 | 39.0352 | 10.8431 | 11989.682 | 50.1984 | 13.944
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8447.7645 | 35.3691 | 9.8248 | 9356.2388 | 39.1727 | 10.8813
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Шеремет В.Л. | [10 empty] | .03.2019
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер провідний дільниці служби ГВ і М | [8 empty] | Мишко М.О. | [10 empty] | .03.2019
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №636
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №636 |  | 9356.2388 | 39.1727 | 10.8813
Дніпропетровська | ГРС с.Гвардійське | 9355.7133 | 39.1705 | 10.8807
Дніпропетровська | ГРС с.Губиниха | 9354.8535 | 39.1669 | 10.8797
Дніпропетровська | ГРС с.Казначеївка | 9354.3758 | 39.1649 | 10.8791
Дніпропетровська | ГРС с.Мар`янівка | 9361.8756 | 39.1963 | 10.8879
Дніпропетровська | ГРС с.Попасне | 9356.5493 | 39.174 | 10.8817
Дніпропетровська | ГРС с.Спаське | 9354.8296 | 39.1668 | 10.8797
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Новомосковськ | 9356.7642 | 39.1749 | 10.8819
Дніпропетровська | ТОВ "Метан-Торг" | 9363.7147 | 39.204 | 10.89
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | .03.2019
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Шеремет В.Л. |  |  | .03.2019
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер провідний дільниці служби ГВ і М |  | Мишко М.О. |  |  | .03.2019
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата