## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №608 | [18 empty] | Маршрут №608
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Запорізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Запоріжгаз", ПрАТ "Енерготехнології"
Запорізький п/м Запорізького ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № АВ 78-18 чинне до 31.10.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 93.9154 | 3.1397 | 1.1466 | 0.1637 | 0.2418 | 0.0044 | 0.0587 | 0.0454 | 0.0578 | 0 | 0.9431 | 0.2834 | 0.7195 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
2 | 93.9058 | 3.1463 | 1.1461 | 0.1643 | 0.2395 | 0.0042 | 0.059 | 0.0459 | 0.0578 | 0 | 0.9482 | 0.2829 | 0.7195 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
3 | 94.4216 | 2.9031 | 1.0318 | 0.1496 | 0.2074 | 0.0039 | 0.049 | 0.0376 | 0.047 | 0 | 0.8927 | 0.2563 | 0.7146 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
4 | 94.3393 | 2.9489 | 1.0553 | 0.1523 | 0.2145 | 0.0041 | 0.0497 | 0.0382 | 0.046 | 0 | 0.891 | 0.2607 | 0.7153 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11954.2373 | 50.05 | 13.9028
5 | 94.1588 | 3.0256 | 1.1005 | 0.1583 | 0.2281 | 0.0042 | 0.0558 | 0.0435 | 0.0571 | 0 | 0.9013 | 0.2668 | 0.7174 | 8330.945 | 34.88 | 9.6889 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11963.7911 | 50.09 | 13.9139
6 | 94.3131 | 2.9521 | 1.0666 | 0.1546 | 0.2191 | 0.004 | 0.0537 | 0.0421 | 0.0567 | 0 | 0.88 | 0.258 | 0.716 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9221.8402 | 38.61 | 10.725 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
7 | 95.5415 | 2.3758 | 0.7811 | 0.1173 | 0.1382 | 0.0035 | 0.03 | 0.0233 | 0.0282 | 0 | 0.7578 | 0.2033 | 0.7041 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11925.5758 | 49.93 | 13.8694 | -13 | -8.7 | <0,0001 | 0,0016
8 | 95.0338 | 2.612 | 0.8899 | 0.1349 | 0.1704 | 0.0039 | 0.0379 | 0.03 | 0.0406 | 0 | 0.816 | 0.2306 | 0.709 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9157.3518 | 38.34 | 10.65 | 11937.5181 | 49.98 | 13.8833
9 | 93.2407 | 3.4511 | 1.3255 | 0.1853 | 0.293 | 0.0041 | 0.0736 | 0.0579 | 0.0794 | 0 | 0.9818 | 0.3076 | 0.7264 | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11994.8411 | 50.22 | 13.95
10 | 93.9113 | 3.126 | 1.152 | 0.1658 | 0.2452 | 0.0042 | 0.0637 | 0.0485 | 0.0748 | 0 | 0.9281 | 0.2804 | 0.7201 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11970.9565 | 50.12 | 13.9222
11 | 94.3657 | 2.9146 | 1.0267 | 0.15 | 0.2073 | 0.004 | 0.0515 | 0.039 | 0.0627 | 0 | 0.9118 | 0.2667 | 0.7154 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
12 | 94.5053 | 2.8603 | 0.997 | 0.1457 | 0.197 | 0.0039 | 0.0468 | 0.0384 | 0.058 | 0 | 0.8891 | 0.2585 | 0.714 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11947.0719 | 50.02 | 13.8944 | -8.4 | -4 |  |  | відсутні
13 | 94.6077 | 2.8153 | 0.9729 | 0.1418 | 0.19 | 0.0042 | 0.0445 | 0.035 | 0.0538 | 0 | 0.8812 | 0.2536 | 0.7129 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11942.295 | 50 | 13.8889
14 | 94.5577 | 2.8434 | 0.9862 | 0.144 | 0.193 | 0.0039 | 0.0463 | 0.0341 | 0.0536 | 0 | 0.8833 | 0.2545 | 0.7133 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917
15 | 94.0907 | 3.0291 | 1.0882 | 0.1569 | 0.2181 | 0.003 | 0.0548 | 0.0456 | 0.0832 | 0.004 | 0.9441 | 0.2823 | 0.7182 | 8331.6376 | 34.8829 | 9.6897 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11955.6226 | 50.0558 | 13.9044
16 | [13 empty] | 8331.6376 | 34.8829 | 9.6897 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11955.6226 | 50.0558 | 13.9044
17 | [13 empty] | 8331.6376 | 34.8829 | 9.6897 | 9232.3733 | 38.6541 | 10.7373 | 11955.6226 | 50.0558 | 13.9044
18 | 94.2284 | 2.9496 | 1.0481 | 0.1505 | 0.2086 | 0.003 | 0.0517 | 0.0428 | 0.0832 | 0.004 | 0.9616 | 0.2686 | 0.7168 | 8316.9725 | 34.8215 | 9.6726 | 9216.6334 | 38.5882 | 10.7189 | 11947.1436 | 50.0203 | 13.8945
19 | 93.6589 | 3.1959 | 1.1676 | 0.1666 | 0.2459 | 0.0035 | 0.066 | 0.0557 | 0.1112 | 0.0042 | 1.0318 | 0.2928 | 0.7227 | 8365.0761 | 35.0229 | 9.7286 | 9267.8658 | 38.8027 | 10.7785 | 11964.436 | 50.0927 | 13.9146 |  |  | <0,0001 | 0,0017
20 | 95.6395 | 2.3318 | 0.7563 | 0.1116 | 0.1254 | 0.0018 | 0.0264 | 0.0205 | 0.0292 | 0.0047 | 0.7449 | 0.2079 | 0.7031 | 8212.8835 | 34.3857 | 9.5516 | 9105.9522 | 38.1248 | 10.5902 | 11918.2671 | 49.8994 | 13.8609 | -13 | -9.9
21 | 95.5939 | 2.3887 | 0.7651 | 0.1133 | 0.1246 | 0.0017 | 0.0259 | 0.0196 | 0.0272 | 0.0046 | 0.7235 | 0.2119 | 0.7034 | 8218.1142 | 34.4076 | 9.5577 | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968 | 11923.1634 | 49.9199 | 13.8666
22 | 95.5934 | 2.3815 | 0.7637 | 0.1138 | 0.1247 | 0.0019 | 0.0257 | 0.0194 | 0.0268 | 0.0046 | 0.7334 | 0.2112 | 0.7034 | 8216.6572 | 34.4015 | 9.556 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11921.3004 | 49.9121 | 13.8645
23 | [13 empty] | 8216.6572 | 34.4015 | 9.556 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11921.3004 | 49.9121 | 13.8645
24 | [13 empty] | 8216.6572 | 34.4015 | 9.556 | 9110.0364 | 38.1419 | 10.595 | 11921.3004 | 49.9121 | 13.8645
25 | 93.7801 | 3.1645 | 1.1565 | 0.1662 | 0.2411 | 0.0033 | 0.0619 | 0.0523 | 0.1041 | 0.0043 | 0.9769 | 0.2889 | 0.7216 | 8361.3501 | 35.0073 | 9.7243 | 9264.0682 | 38.7868 | 10.7741 | 11968.7591 | 50.1108 | 13.9197 |  |  |  |  | відсутні
26 | 94.0664 | 3.0419 | 1.1044 | 0.1581 | 0.2248 | 0.003 | 0.0567 | 0.0469 | 0.0851 | 0.0045 | 0.9331 | 0.275 | 0.7186 | 8338.7553 | 34.9127 | 9.698 | 9240.0403 | 38.6862 | 10.7462 | 11962.2147 | 50.0834 | 13.9121
27 | 94.0139 | 3.0742 | 1.1183 | 0.1599 | 0.2272 | 0.0029 | 0.0567 | 0.0464 | 0.0779 | 0.0045 | 0.9417 | 0.2764 | 0.7189 | 8340.0928 | 34.9183 | 9.6995 | 9241.4494 | 38.6921 | 10.7478 | 11961.8565 | 50.0819 | 13.9116 | -8.2 | -3
28 | 94.1245 | 3.0264 | 1.0903 | 0.1559 | 0.2193 | 0.003 | 0.0542 | 0.0442 | 0.0765 | 0.0045 | 0.9268 | 0.2744 | 0.7178 | 8331.2077 | 34.8811 | 9.6892 | 9231.9673 | 38.6524 | 10.7368 | 11958.4888 | 50.0678 | 13.9077
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8302.4029 | 34.7605 | 9.6557 | 9201.3472 | 38.5242 | 10.7012
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Запорізького ЛВУМГ | [8 empty] | Дереновський О.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Огородник Ю.В. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Учуєв Г.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №608
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №608 |  | 9201.3472 | 38.5242 | 10.7012
Запорізька | ГРС с.Сергіївка (р-п Чапаєвський) | 9201.4428 | 38.5246 | 10.7013
Запорізька | ГРС с.Тернівка (к-п Дніпро) | 9201.6338 | 38.5254 | 10.7015
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя | 9201.8488 | 38.5263 | 10.7018
Запорізька | ГРС-1 м.Запоріжжя, проммайданчик МК "Запоріжсталь" | 9200.3918 | 38.5202 | 10.7001
Запорізька | ПРаТ "Енерготехнології" ЕТД-4000 | 9199.8425 | 38.5179 | 10.6994
Начальник Запорізького ЛВУМГ |  | Дереновський О.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Огородник Ю.В. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Учуєв Г.М. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата