## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №217 | [18 empty] | Маршрут №217
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Рогатинський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 168 чинне до 13.12.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
2 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
3 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
4 | [13 empty] | 8156.5158 | 34.1497 | 9.486 | 9040.8189 | 37.8521 | 10.5145 | 11856.6449 | 49.6414 | 13.7893
5 | 91.4331 | 4.1805 | 1.0002 | 0.1176 | 0.1734 | 0.0008 | 0.0471 | 0.0361 | 0.0418 | 0.008 | 1.4084 | 1.5529 | 0.738 | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261 | -8.1 | -2.7
6 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
7 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
8 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
9 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
10 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
11 | [13 empty] | 8220.5743 | 34.4179 | 9.5605 | 9103.8503 | 38.116 | 10.5878 | 11630.3861 | 48.6941 | 13.5261
12 | 90.8657 | 4.462 | 1.0261 | 0.1181 | 0.1766 | 0.0007 | 0.0485 | 0.0369 | 0.0513 | 0.0081 | 1.4805 | 1.7255 | 0.7427 | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906 | -8.8 | -3.5
13 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
14 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
15 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
16 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
17 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
18 | [13 empty] | 8225.9961 | 34.4406 | 9.5668 | 9108.89 | 38.1371 | 10.5936 | 11599.79 | 48.566 | 13.4906
19 | 90.5679 | 4.6247 | 1.052 | 0.1201 | 0.178 | 0.0014 | 0.049 | 0.0375 | 0.0476 | 0.0085 | 1.5062 | 1.8071 | 0.745 | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764 | -8.5 | -3.1
20 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764 |  |  | <0,0002 | <0,0003 | не виявл.
21 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
22 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
23 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
24 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
25 | [13 empty] | 8230.7491 | 34.4605 | 9.5724 | 9113.643 | 38.157 | 10.5992 | 11587.6327 | 48.5151 | 13.4764
26 | 92.349 | 3.7213 | 0.9317 | 0.1148 | 0.163 | 0.0005 | 0.0445 | 0.0342 | 0.04 | 0.0087 | 1.3503 | 1.2421 | 0.7302 | 8208.417 | 34.367 | 9.5464 | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574 | 11677.2477 | 48.8903 | 13.5806 | -8 | -2.7
27 | [13 empty] | 8208.417 | 34.367 | 9.5464 | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574 | 11677.2477 | 48.8903 | 13.5806
28 | [13 empty] | 8208.417 | 34.367 | 9.5464 | 9091.9797 | 38.0663 | 10.574 | 11677.2477 | 48.8903 | 13.5806
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.3612 | 34.3877 | 9.5521 | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Чорна Г.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №217
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №217 |  | 9096.6372 | 38.0858 | 10.5794
Івано-Франківська | Озеряни | 9096.7566 | 38.0863 | 10.5795
Івано-Франківська | Чагрів | 9096.4939 | 38.0852 | 10.5792
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Чорна Г.В. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата