## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046
2 | [13 empty] | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046
3 | [13 empty] | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046
4 | [13 empty] | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046 |  |  | 0,000065 | 0,000179 | 0,000
5 | [13 empty] | 8544.6643 | 35.7748 | 9.9374 | 9456.8168 | 39.5938 | 10.9983 | 12077.4101 | 50.5657 | 14.046
6 | 92.6681 | 3.5304 | 1.4212 | 0.2481 | 0.4424 | 0.0014 | 0.1336 | 0.1156 | 0.2037 | 0.0035 | 0.6264 | 0.6056 | 0.7399 | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018 | 10.1 | 0.6
7 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
8 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
9 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
10 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
11 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
12 | [13 empty] | 8535.6598 | 35.7371 | 9.927 | 9446.7853 | 39.5518 | 10.9866 | 12053.2867 | 50.4647 | 14.018
13 | 92.7585 | 3.4765 | 1.4263 | 0.2471 | 0.4336 | 0.0012 | 0.1323 | 0.1137 | 0.1798 | 0.0056 | 0.6027 | 0.6227 | 0.7387 | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088 | 13.8 | 3.9
14 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
15 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
16 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
17 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
18 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
19 | [13 empty] | 8523.2637 | 35.6852 | 9.9126 | 9433.5293 | 39.4963 | 10.9712 | 12045.4287 | 50.4318 | 14.0088
20 | 92.7116 | 3.4801 | 1.4578 | 0.254 | 0.453 | 0.0012 | 0.137 | 0.1156 | 0.1821 | 0.0053 | 0.6116 | 0.5907 | 0.7395 | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229 | 9.1 | -1
21 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
22 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
23 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
24 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
25 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
26 | [13 empty] | 8536.4719 | 35.7405 | 9.9279 | 9447.7407 | 39.5558 | 10.9877 | 12057.5143 | 50.4824 | 14.0229
27 | 92.7439 | 3.4131 | 1.4439 | 0.2561 | 0.4481 | 0.0011 | 0.129 | 0.1068 | 0.1687 | 0.0029 | 0.6059 | 0.6805 | 0.7391 | 8515.2146 | 35.6515 | 9.9032 | 9424.7159 | 39.4594 | 10.9609 | 12031.3129 | 50.3727 | 13.9924 | 13.2 | 3.9
28 | [13 empty] | 8515.2146 | 35.6515 | 9.9032 | 9424.7159 | 39.4594 | 10.9609 | 12031.3129 | 50.3727 | 13.9924
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8533.2475 | 35.727 | 9.9242 | 9444.3013 | 39.5414 | 10.9837
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9444.3013 | 39.5414 | 10.9837
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9444.6357 | 39.5428 | 10.9841
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9444.6118 | 39.5427 | 10.9841
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9444.5879 | 39.5426 | 10.9841
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9444.1102 | 39.5406 | 10.9835
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9444.3252 | 39.5415 | 10.9838
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата