## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №408 | [18 empty] | Маршрут №408
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ДП "Укравтогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
2 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
3 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
4 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
5 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
6 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
7 | [13 empty] | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9041.7504 | 37.856 | 10.5156 | 11888.2919 | 49.7739 | 13.8261
8 | 96.3937 | 1.9324 | 0.583 | 0.0873 | 0.0836 | 0.0013 | 0.0143 | 0.0104 | 0.0085 | 0.007 | 0.7278 | 0.1507 | 0.6957 | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9031.8622 | 37.8146 | 10.5041 | 11884.2316 | 49.7569 | 13.8214 | -16.6 | -22.3
9 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9031.8622 | 37.8146 | 10.5041 | 11884.2316 | 49.7569 | 13.8214
10 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9031.8622 | 37.8146 | 10.5041 | 11884.2316 | 49.7569 | 13.8214
11 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9031.8622 | 37.8146 | 10.5041 | 11884.2316 | 49.7569 | 13.8214
12 | [13 empty] | 8147.3441 | 34.1113 | 9.4754 | 9031.8622 | 37.8146 | 10.5041 | 11884.2316 | 49.7569 | 13.8214
13 | 96.1163 | 2.1074 | 0.645 | 0.0963 | 0.0919 | 0.0014 | 0.0162 | 0.0112 | 0.0102 | 0.0087 | 0.7266 | 0.1688 | 0.6981 | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329 | -19.1 | -26.5
14 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
15 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
16 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
17 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
18 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
19 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
20 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329
21 | [13 empty] | 8168.9836 | 34.2019 | 9.5005 | 9055.0063 | 37.9115 | 10.531 | 11894.1676 | 49.7985 | 13.8329 |  |  | 0,000102 | 0,0002 | 0,000
22 | 98.4918 | 0.5405 | 0.1534 | 0.0283 | 0.0221 | 0.0003 | 0.0074 | 0.0035 | 0.0036 | 0.0058 | 0.6743 | 0.069 | 0.6786 | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342 | -13.8 | -20.5
23 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
24 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
25 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
26 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
27 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
28 | [13 empty] | 7990.3985 | 33.4542 | 9.2928 | 8864.2162 | 37.1127 | 10.3091 | 11809.2578 | 49.443 | 13.7342
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8115.2433 | 33.9769 | 9.438 | 8997.5878 | 37.6711 | 10.4642
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №408
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №408 |  | 8997.5878 | 37.6711 | 10.4642
Івано-Франківська | АГНКС Коломия РВУ "Львівавтогаз", сум. | 9003.0335 | 37.6939 | 10.4705
Івано-Франківська | ГРС Яблунів (с.Стопчатів) | 8996.8474 | 37.668 | 10.4633
Івано-Франківська | ГРС с.Микитинці | 8997.3012 | 37.6699 | 10.4639
Івано-Франківська | ГРС с.Сопів | 8997.9461 | 37.6726 | 10.4646
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата