## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №163 | [18 empty] | Маршрут №163
Філія "УМГ "Київтрансгаз" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 32/2018 чинне до 12.07.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
2 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
3 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
4 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
5 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
6 | [13 empty] | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
7 | 89.5264 | 4.9952 | 1.1826 | 0.1265 | 0.1988 | 0.0042 | 0.054 | 0.0442 | 0.0823 | 0.0043 | 1.6221 | 2.1594 | 0.7553 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425 | -8.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
8 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
12 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11543.4223 | 48.33 | 13.425
13 | 89.432 | 5.0194 | 1.1992 | 0.1291 | 0.2042 | 0.0043 | 0.0557 | 0.0459 | 0.0835 | 0.0093 | 1.6748 | 2.1426 | 0.756 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222 | -10.8 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
15 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
16 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
17 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
18 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
19 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11541.0339 | 48.32 | 13.4222
20 | 89.7235 | 4.9157 | 1.1709 | 0.1259 | 0.1995 | 0.0042 | 0.0547 | 0.0453 | 0.0839 | 0.0023 | 1.5837 | 2.0904 | 0.7537 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -10 | -8.4 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
21 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | 89.6208 | 4.9782 | 1.1894 | 0.1276 | 0.203 | 0.0042 | 0.0552 | 0.0458 | 0.0798 | 0.0038 | 1.6179 | 2.0743 | 0.7543 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444 | -10 | -8.6 | 0,0000 | 0,0002 | відсутні
26 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
27 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
28 | [13 empty] | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8255.9474 | 34.566 | 9.6017 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2019-02-28
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №163
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №163 |  | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Київська | В.Дубечня | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334
Київська | Жукін | 9143.0688 | 38.2802 | 10.6334
Чернігівська | Бобровиця | 9143.1644 | 38.2806 | 10.6335
Чернігівська | Булахів | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334
Чернігівська | Десна | 9143.0927 | 38.2803 | 10.6334
Чернігівська | Козелець | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Чернігівська | Мостище/ Петрівське-1 | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Чернігівська | Остер | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Чернігівська | Чемер | 9143.1166 | 38.2804 | 10.6334
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2019-02-28
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2019-02-28
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата