## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №623 | [18 empty] | Маршрут №623
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков - Аксай - Моздок"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
2 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
3 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
4 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11617.4646 | 48.64 | 13.5111
5 | 94.0309 | 2.9686 | 0.7706 | 0.0956 | 0.1159 | 0.0047 | 0.0229 | 0.0171 | 0.0269 | 0.0083 | 1.563 | 0.3755 | 0.7124 | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -15.7 | -11.5
6 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
7 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
8 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
9 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
10 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
11 | [13 empty] | 8168.5298 | 34.2 | 9.5 | 9052.2596 | 37.9 | 10.5278 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
12 | 93.1995 | 3.2178 | 0.7552 | 0.0823 | 0.1061 | 0.004 | 0.0204 | 0.0155 | 0.0281 | 0.0077 | 2.1887 | 0.3747 | 0.7163 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806 | -15.6 | -11.8
13 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
14 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
15 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
16 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
17 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
18 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
19 | 93.2554 | 3.177 | 0.7536 | 0.0828 | 0.1047 | 0.0058 | 0.0202 | 0.0147 | 0.0225 | 0.0088 | 2.1945 | 0.36 | 0.7158 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778 | -14.4 | -6.5
20 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
21 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
22 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
23 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
24 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
25 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11674.7876 | 48.88 | 13.5778
26 | 94.9543 | 2.507 | 0.7197 | 0.0967 | 0.1076 | 0.003 | 0.0217 | 0.0154 | 0.0284 | 0.0069 | 1.2007 | 0.3386 | 0.7067 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361 | -14.6 | -11.6
27 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
28 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11810.9298 | 49.45 | 13.7361
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8140.7998 | 34.0839 | 9.4678 | 9019.8721 | 37.7644 | 10.4901
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №623
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №623 |  | 9019.8721 | 37.7644 | 10.4901
Луганська | Біловодськ | 9019.8721 | 37.7644 | 10.4901
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата