## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 01.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
2 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
3 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
4 | [13 empty] | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11677.1761 | 48.89 | 13.5806
5 | 92.0982 | 3.6464 | 0.8045 | 0.0712 | 0.0963 | 0.0057 | 0.0225 | 0.0181 | 0.0364 | 0.0081 | 2.5608 | 0.6318 | 0.7243 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475 | -16.3 | -10.4
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
8 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
9 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
10 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
11 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8985.3828 | 37.62 | 10.45 | 11586.4146 | 48.51 | 13.475
12 | 93.4918 | 3.067 | 0.7425 | 0.082 | 0.1038 | 0.0041 | 0.0227 | 0.0175 | 0.0367 | 0.0076 | 1.9597 | 0.4646 | 0.7155 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944 | -16.6 | -11.6
13 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
14 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
15 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
16 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
17 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
18 | [13 empty] | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11689.1183 | 48.94 | 13.5944
19 | 94.844 | 2.5196 | 0.7132 | 0.0965 | 0.1133 | 0.0046 | 0.0227 | 0.0173 | 0.0325 | 0.0089 | 1.3161 | 0.3113 | 0.7073 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222 | -13.2 | -6.1
20 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
21 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
22 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
23 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
24 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
25 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11798.9875 | 49.4 | 13.7222
26 | 95.6282 | 2.1896 | 0.6129 | 0.0859 | 0.0904 | 0.0023 | 0.0182 | 0.012 | 0.022 | 0.008 | 1.1347 | 0.1958 | 0.7007 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528 | -15.8 | -11.3
27 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
28 | [13 empty] | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11825.2605 | 49.51 | 13.7528
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8135.4496 | 34.0615 | 9.4615 | 9014.928 | 37.7437 | 10.4844
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 9014.928 | 37.7437 | 10.4844
Луганська | Євсуг | 9014.928 | 37.7437 | 10.4844
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата