## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
2 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
3 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | 94.5678 | 2.5594 | 0.7103 | 0.0893 | 0.1068 | 0.0043 | 0.0217 | 0.016 | 0.0218 | 0.0086 | 1.5278 | 0.3662 | 0.7086 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | -13.1 | -10
7 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
8 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
9 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
10 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
11 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
12 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
13 | [13 empty] | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
14 | 94.9954 | 2.3141 | 0.777 | 0.1128 | 0.1703 | 0.0051 | 0.0357 | 0.032 | 0.0404 | 0.0066 | 1.0891 | 0.4215 | 0.7092 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | -12.3 | -8.9
15 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
19 | 94.727 | 2.5504 | 0.7061 | 0.0936 | 0.1094 | 0.0034 | 0.0222 | 0.0161 | 0.0184 | 0.0116 | 1.4037 | 0.3381 | 0.7075 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972 | -11.6 | -5
20 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
25 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
26 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
27 | [13 empty] | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11777.4913 | 49.31 | 13.6972
28 | 94.3158 | 2.7198 | 0.7095 | 0.0861 | 0.1076 | 0.0027 | 0.024 | 0.0181 | 0.0194 | 0.0074 | 1.6216 | 0.368 | 0.7099 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583 | -14.1 | -5.6
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8144.7168 | 34.1003 | 9.4723 | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Луганська | Новопсков | 9025.7955 | 37.7892 | 10.497
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата