## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
2 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
3 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
4 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
5 | [13 empty] | 8474.2525 | 35.48 | 9.8556 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
6 | 86.8052 | 4.1698 | 2.4992 | 0.4356 | 0.6792 | 0.0064 | 0.1724 | 0.1263 | 0.1108 | 0.0073 | 4.1352 | 0.8526 | 0.7827 | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139 | -8.4 | -4.2
7 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
8 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
9 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
10 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
11 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
12 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9367.5362 | 39.22 | 10.8944 | 11619.853 | 48.65 | 13.5139
13 | 88.4031 | 4.284 | 2.1597 | 0.3726 | 0.5927 | 0.0085 | 0.1478 | 0.1157 | 0.1028 | 0.0071 | 3.1526 | 0.6534 | 0.7685 | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -8.8 | -9.1
14 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
15 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
16 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
17 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
18 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
19 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
20 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
21 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
22 | 94.8601 | 2.5166 | 0.6489 | 0.0764 | 0.0806 | 0.0026 | 0.0176 | 0.0125 | 0.0203 | 0.0081 | 1.4347 | 0.3216 | 0.7056 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -15 | -9.7
23 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
24 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
25 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
26 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9004.4904 | 37.7 | 10.4722 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
27 | 93.6357 | 2.7006 | 0.9808 | 0.1459 | 0.2209 | 0.0061 | 0.0561 | 0.0396 | 0.0466 | 0.0074 | 1.8017 | 0.3586 | 0.719 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | -12.8 | -10.8
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8397.1531 | 35.1572 | 9.7659 | 9290.3651 | 38.8969 | 10.8047
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9290.3651 | 38.8969 | 10.8047
Луганська | Писарівка | 9290.3651 | 38.8969 | 10.8047
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата