## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.2207 | 2.3501 | 0.6309 | 0.0819 | 0.0903 | 0.0023 | 0.0191 | 0.0163 | 0.0114 |  | 1.3043 | 0.2727 | 0.7033 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11796.599 | 49.39 | 13.7194
2 | 94.9754 | 2.4405 | 0.6215 | 0.0768 | 0.0879 | 0.0022 | 0.0207 | 0.0139 | 0.0099 |  | 1.469 | 0.2822 | 0.7045 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
3 | 94.74 | 2.5231 | 0.6344 | 0.0758 | 0.0889 | 0.0022 | 0.0205 | 0.0169 | 0.0109 |  | 1.5685 | 0.3188 | 0.7061 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667
4 | 94.2796 | 2.7105 | 0.7026 | 0.0787 | 0.1001 | 0.0023 | 0.0253 | 0.0206 | 0.0134 |  | 1.6589 | 0.408 | 0.71 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11734.4991 | 49.13 | 13.6472
5 | 94.4295 | 2.6551 | 0.6925 | 0.0789 | 0.0982 | 0.0023 | 0.0218 | 0.0205 | 0.0148 |  | 1.5962 | 0.3902 | 0.709 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
6 | 94.3545 | 2.6952 | 0.7208 | 0.0831 | 0.1032 | 0.0027 | 0.0216 | 0.0156 | 0.0174 | 0.0081 | 1.5792 | 0.3986 | 0.7098 | 8132.7029 | 34.05 | 9.4583 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -12.8 | -9.2
7 | 94.4671 | 2.6719 | 0.7374 | 0.0902 | 0.111 | 0.0022 | 0.0243 | 0.0206 | 0.0169 |  | 1.4492 | 0.4092 | 0.7097 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
8 | 94.6711 | 2.5553 | 0.6984 | 0.0837 | 0.1031 | 0.0024 | 0.0251 | 0.0186 | 0.0179 |  | 1.4354 | 0.389 | 0.708 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
9 | 94.9342 | 2.4742 | 0.688 | 0.0872 | 0.1001 | 0.0022 | 0.0232 | 0.0191 | 0.0164 |  | 1.3042 | 0.3512 | 0.7062 | 8142.2567 | 34.09 | 9.4694 | 9028.375 | 37.8 | 10.5 | 11791.8221 | 49.37 | 13.7139
10 | 94.8532 | 2.5181 | 0.7096 | 0.0891 | 0.1069 | 0.0024 | 0.0252 | 0.0172 | 0.0165 |  | 1.3049 | 0.3569 | 0.7069 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
11 | 94.4072 | 2.6634 | 0.7179 | 0.0852 | 0.1059 | 0.0023 | 0.0258 | 0.0216 | 0.0183 |  | 1.5355 | 0.4169 | 0.7098 | 8137.4798 | 34.07 | 9.4639 | 9023.5981 | 37.78 | 10.4944 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
12 | 94.5759 | 2.5995 | 0.698 | 0.0827 | 0.1041 | 0.0025 | 0.0259 | 0.0192 | 0.0163 |  | 1.508 | 0.3679 | 0.7083 | 8135.0914 | 34.06 | 9.4611 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | 94.5853 | 2.6028 | 0.6767 | 0.0838 | 0.0978 | 0.0038 | 0.0207 | 0.0158 | 0.0185 | 0.0077 | 1.5548 | 0.3323 | 0.7078 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9009.2673 | 37.72 | 10.4778 | 11751.2183 | 49.2 | 13.6667 | -10 | -7.3
14 | 95.1171 | 2.3914 | 0.6724 | 0.0895 | 0.1084 | 0.0023 | 0.0243 | 0.0218 | 0.017 |  | 1.2717 | 0.2841 | 0.7049 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9033.1519 | 37.82 | 10.5056 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333
15 | 95.3691 | 2.3225 | 0.6435 | 0.085 | 0.0978 | 0.0024 | 0.0218 | 0.0175 | 0.0152 |  | 1.1762 | 0.249 | 0.7028 | 8144.6452 | 34.1 | 9.4722 | 9030.7635 | 37.81 | 10.5028 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
16 | 95.4533 | 2.3062 | 0.6422 | 0.0861 | 0.0958 | 0.0023 | 0.0211 | 0.0161 | 0.0139 |  | 1.1338 | 0.2292 | 0.7021 | 8147.0336 | 34.11 | 9.475 | 9035.5404 | 37.83 | 10.5083 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
17 | 94.5138 | 2.6859 | 0.6945 | 0.0845 | 0.098 | 0.0022 | 0.0245 | 0.0174 | 0.0174 |  | 1.5169 | 0.3449 | 0.7084 | 8139.8683 | 34.08 | 9.4667 | 9025.9866 | 37.79 | 10.4972 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
18 | 95.33 | 2.3476 | 0.6854 | 0.0945 | 0.1121 | 0.0023 | 0.0247 | 0.0184 | 0.0156 |  | 1.0901 | 0.2793 | 0.7039 | 8161.3644 | 34.17 | 9.4917 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
19 | 95.6697 | 2.221 | 0.7 | 0.1026 | 0.1236 | 0.0024 | 0.0258 | 0.0209 | 0.0159 |  | 0.8555 | 0.2626 | 0.7024 | 8180.4721 | 34.25 | 9.5139 | 9071.3673 | 37.98 | 10.55 | 11877.8066 | 49.73 | 13.8139
20 | 95.6253 | 2.2386 | 0.7129 | 0.1047 | 0.125 | 0.003 | 0.0231 | 0.0202 | 0.0188 | 0.0071 | 0.859 | 0.2623 | 0.7028 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | -11.3 | -7.5
21 | 93.7061 | 2.999 | 0.8015 | 0.0935 | 0.1273 | 0.0022 | 0.0287 | 0.0228 | 0.0205 |  | 1.7777 | 0.4207 | 0.7147 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9042.7058 | 37.86 | 10.5167 | 11739.276 | 49.15 | 13.6528
22 | 95.0422 | 2.4778 | 0.7404 | 0.097 | 0.1228 | 0.0023 | 0.0277 | 0.0237 | 0.0171 |  | 1.0721 | 0.3769 | 0.7068 | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9064.2019 | 37.95 | 10.5417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
23 | 93.751 | 3.0056 | 0.7542 | 0.0724 | 0.0875 | 0.0023 | 0.0205 | 0.0175 | 0.0128 |  | 1.7616 | 0.5146 | 0.7136 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
24 | 94.5673 | 2.5839 | 0.6959 | 0.0808 | 0.1019 | 0.0023 | 0.022 | 0.0213 | 0.016 |  | 1.4837 | 0.4249 | 0.7086 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9014.0443 | 37.74 | 10.4833 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
25 | 94.4875 | 2.6221 | 0.6671 | 0.0778 | 0.094 | 0.0027 | 0.0215 | 0.0187 | 0.0133 |  | 1.6644 | 0.3309 | 0.708 | 8118.3721 | 33.99 | 9.4417 | 9002.102 | 37.69 | 10.4694 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556
26 | 94.5061 | 2.6365 | 0.6841 | 0.0816 | 0.0971 | 0.0028 | 0.0217 | 0.019 | 0.0125 |  | 1.6112 | 0.3274 | 0.7081 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
27 | 94.7831 | 2.5411 | 0.6642 | 0.0836 | 0.0964 | 0.003 | 0.0202 | 0.0148 | 0.0165 | 0.0072 | 1.4588 | 0.3111 | 0.7064 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861 | -14.7 | -6.7
28 | 94.2865 | 2.7422 | 0.7187 | 0.0799 | 0.0959 | 0.0026 | 0.0217 | 0.0192 | 0.0135 |  | 1.6278 | 0.392 | 0.7099 | 8130.3144 | 34.04 | 9.4556 | 9016.4327 | 37.75 | 10.4861 | 11744.0529 | 49.17 | 13.6583
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8139.7966 | 34.0797 | 9.4666 | 9025.1506 | 37.7865 | 10.4963
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9025.1506 | 37.7865 | 10.4963
Луганська | Старобільськ | 9025.1267 | 37.7864 | 10.4962
Луганська | Технікум | 9025.2223 | 37.7868 | 10.4963
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата