## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
2 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
3 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
4 | [13 empty] | 8254.0366 | 34.558 | 9.5994 | 9138.5785 | 38.2614 | 10.6282 | 11653.5781 | 48.7912 | 13.5531
5 | 91.0321 | 3.6715 | 1.2269 | 0.1684 | 0.2992 | 0.0021 | 0.081 | 0.061 | 0.0833 | 0.01 | 2.5824 | 0.7821 | 0.7403 | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415 | -8.4 | -4.7 | 0,0004 | 0,0008 | відсутні
6 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
7 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
8 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
9 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
10 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
11 | [13 empty] | 8244.3872 | 34.5176 | 9.5882 | 9128.1171 | 38.2176 | 10.616 | 11643.5704 | 48.7493 | 13.5415
12 | 91.2331 | 3.5873 | 1.1925 | 0.1635 | 0.2884 | 0.0009 | 0.076 | 0.0584 | 0.0987 | 0.0102 | 2.5391 | 0.7519 | 0.7388 | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494 | -8.2 | -3.1
13 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
14 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
15 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
16 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
17 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
18 | [13 empty] | 8240.3985 | 34.5009 | 9.5836 | 9124.1045 | 38.2008 | 10.6113 | 11650.356 | 48.7777 | 13.5494
19 | 91.2854 | 3.5754 | 1.1878 | 0.1629 | 0.2877 | 0.0018 | 0.0765 | 0.0584 | 0.0849 | 0.0096 | 2.505 | 0.7646 | 0.7382 | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483 | -8.3 | -6.4
20 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
21 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
22 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
23 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
24 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
25 | [13 empty] | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9120.1396 | 38.1842 | 10.6067 | 11649.446 | 48.7739 | 13.5483
26 | 89.75 | 3.5654 | 1.536 | 0.2138 | 0.4105 | 0.0012 | 0.0999 | 0.0789 | 0.0895 | 0.01 | 3.1 | 1.1448 | 0.7539 | 8245.5576 | 34.5225 | 9.5896 | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167 | -8.5 | -6.2
27 | [13 empty] | 8245.5576 | 34.5225 | 9.5896 | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
28 | [13 empty] | 8245.5576 | 34.5225 | 9.5896 | 9126.7079 | 38.2117 | 10.6144 | 11536.257 | 48.3 | 13.4167
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8242.8825 | 34.5113 | 9.5865 | 9126.3974 | 38.2104 | 10.614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9126.3974 | 38.2104 | 10.614
Луганська | Червонопопівка | 9126.3974 | 38.2104 | 10.614
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата