## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
2 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
3 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
4 | [13 empty] | 8159.4059 | 34.1618 | 9.4894 | 9036.5913 | 37.8344 | 10.5096 | 11589.233 | 48.5218 | 13.4783
5 | 92.1 | 3.0138 | 1.0339 | 0.1384 | 0.2724 | 0.0064 | 0.06 | 0.0527 | 0.1011 | 0.0084 | 2.4778 | 0.7351 | 0.732 | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161 |  |  | 0,0009 | 0,0070 | відсутні
6 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
7 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
8 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
9 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
10 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
11 | [13 empty] | 8180.2571 | 34.2491 | 9.5136 | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367 | 11621.7399 | 48.6579 | 13.5161
12 | 92.5316 | 2.6241 | 0.9426 | 0.1267 | 0.2251 | 0.0062 | 0.0564 | 0.0563 | 0.12 | 0.0082 | 3.0259 | 0.2769 | 0.7255 | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
13 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
14 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
15 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
16 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
17 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
18 | [13 empty] | 8132.0341 | 34.0472 | 9.4576 | 9008.0015 | 37.7147 | 10.4763 | 11606.5732 | 48.5944 | 13.4984
19 | 90.0113 | 3.418 | 1.2728 | 0.1534 | 0.3331 | 0.0081 | 0.0717 | 0.0677 | 0.1338 | 0.0085 | 3.9428 | 0.5788 | 0.7456 | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
20 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
21 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
22 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
23 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
24 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
25 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
26 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
27 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
28 | [13 empty] | 8161.5077 | 34.1706 | 9.4918 | 9035.8509 | 37.8313 | 10.5087 | 11484.5946 | 48.0837 | 13.3566
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8158.9282 | 34.1598 | 9.4888 | 9035.4449 | 37.8296 | 10.5082
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9035.4449 | 37.8296 | 10.5082
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9035.4449 | 37.8296 | 10.5082
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата