## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
2 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
3 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
4 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
5 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
6 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
7 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
8 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
9 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
10 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
11 | [13 empty] | 8141.7552 | 34.0879 | 9.4689 | 9017.3642 | 37.7539 | 10.4872 | 11586.7251 | 48.5113 | 13.4754
12 | 91.694 | 3.1432 | 0.9416 | 0.1409 | 0.2184 | 0.0016 | 0.0689 | 0.0464 | 0.0797 | 0.0084 | 3.5856 | 0.0713 | 0.7278 | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463 | -8.2 | -11.4 | 0,0001 | 0,0005 | відсутні
13 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
14 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
15 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
16 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
17 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
18 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
19 | [13 empty] | 8124.4149 | 34.0153 | 9.4487 | 8998.7342 | 37.6759 | 10.4655 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
20 | 91.8604 | 3.0549 | 0.9136 | 0.1377 | 0.2156 | 0.0007 | 0.0672 | 0.0459 | 0.0609 | 0.0085 | 3.5677 | 0.0669 | 0.7261 | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552 | -8.21 | -10.2
21 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
22 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
23 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
24 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
25 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
26 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
27 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
28 | [13 empty] | 8109.5587 | 33.9531 | 9.4314 | 8982.8749 | 37.6095 | 10.4471 | 11569.361 | 48.4386 | 13.4552
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8126.1107 | 34.0224 | 9.4507 | 9000.5972 | 37.6837 | 10.4677
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9000.5972 | 37.6837 | 10.4677
Луганська | Ст.Луганська | 9000.5972 | 37.6837 | 10.4677
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата