## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8125.7047 | 34.0207 | 9.4502 | 9004.8248 | 37.7014 | 10.4726 | 11722.0791 | 49.078 | 13.6328
2 | [13 empty] | 8125.7047 | 34.0207 | 9.4502 | 9004.8248 | 37.7014 | 10.4726 | 11722.0791 | 49.078 | 13.6328
3 | [13 empty] | 8125.7047 | 34.0207 | 9.4502 | 9004.8248 | 37.7014 | 10.4726 | 11722.0791 | 49.078 | 13.6328
4 | [13 empty] | 8125.7047 | 34.0207 | 9.4502 | 9004.8248 | 37.7014 | 10.4726 | 11722.0791 | 49.078 | 13.6328
5 | 94.4727 | 2.639 | 0.7237 | 0.0916 | 0.11 | 0.001 | 0.0251 | 0.0174 | 0.0121 | 0.0097 | 1.544 | 0.3537 | 0.709 | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719 | -11.2 | -13.5 | 0,0005 | 0,0019 | відсутні
6 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
7 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
8 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
9 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
10 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
11 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9019.2033 | 37.7616 | 10.4893 | 11755.6847 | 49.2187 | 13.6719
12 | 95.7618 | 2.1365 | 0.6191 | 0.0857 | 0.0936 | 0.0014 | 0.0201 | 0.0132 | 0.0088 | 0.0094 | 1.093 | 0.1574 | 0.6996 | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666 | -14.2 | -16.4
13 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
14 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
15 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
16 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
17 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
18 | [13 empty] | 8138.4591 | 34.0741 | 9.465 | 9021.2096 | 37.77 | 10.4917 | 11837.1073 | 49.5596 | 13.7666
19 | 95.8496 | 2.0576 | 0.6525 | 0.0963 | 0.1231 | 0.0025 | 0.0292 | 0.0241 | 0.0204 | 0.0083 | 0.933 | 0.2034 | 0.7008 | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955 | -10.9 | -12.4
20 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
21 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
22 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
23 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
24 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
25 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
26 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
27 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
28 | [13 empty] | 8163.108 | 34.1773 | 9.4937 | 9047.9604 | 37.882 | 10.5228 | 11861.995 | 49.6638 | 13.7955
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8145.6722 | 34.1043 | 9.4734 | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9028.1839 | 37.7992 | 10.4998
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9028.5661 | 37.8008 | 10.5002
Луганська | Мирна Долина | 9027.9212 | 37.7981 | 10.4995
Луганська | Попасна | 9028.0645 | 37.7987 | 10.4996
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата