## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829 | 11773.3354 | 49.2926 | 13.6924
2 | [13 empty] | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829 | 11773.3354 | 49.2926 | 13.6924
3 | [13 empty] | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829 | 11773.3354 | 49.2926 | 13.6924
4 | [13 empty] | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829 | 11773.3354 | 49.2926 | 13.6924
5 | [13 empty] | 8132.7984 | 34.0504 | 9.4584 | 9013.6382 | 37.7383 | 10.4829 | 11773.3354 | 49.2926 | 13.6924
6 | 94.1982 | 2.5786 | 0.8036 | 0.106 | 0.1446 | 0.0014 | 0.0332 | 0.0234 | 0.0201 | 0.0093 | 1.6364 | 0.4452 | 0.7125 | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476 | -17.8 | -17.9 | 0,0005 | 0,0068 | відсутні
7 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
8 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
9 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
10 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
11 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
12 | [13 empty] | 8145.0512 | 34.1017 | 9.4727 | 9025.6761 | 37.7887 | 10.4969 | 11734.8335 | 49.1314 | 13.6476
13 | 94.1089 | 2.5015 | 0.8599 | 0.1207 | 0.1791 | 0.0021 | 0.0406 | 0.0299 | 0.0241 | 0.0093 | 1.6897 | 0.4342 | 0.7142 | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652 | -17.2 | -17.6
14 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
15 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
16 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
17 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
18 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
19 | [13 empty] | 8157.7578 | 34.1549 | 9.4875 | 9039.1947 | 37.8453 | 10.5126 | 11738.6311 | 49.1473 | 13.652
20 | 90.9315 | 3.5336 | 1.0456 | 0.1073 | 0.1962 | 0.0012 | 0.0539 | 0.0395 | 0.0382 | 0.0089 | 3.1778 | 0.8663 | 0.7359 | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524 | -10.4 | -15.6
21 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
22 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
23 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
24 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
25 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
26 | [13 empty] | 8102.4172 | 33.9232 | 9.4231 | 8973.942 | 37.5721 | 10.4367 | 11480.988 | 48.0686 | 13.3524
27 | 93.6256 | 2.7631 | 0.8371 | 0.1058 | 0.1551 | 0.001 | 0.0367 | 0.0272 | 0.0112 | 0.0078 | 1.9668 | 0.4626 | 0.7159 | 8133.9449 | 34.0552 | 9.4598 | 9012.7067 | 37.7344 | 10.4818 | 11690.1215 | 48.9442 | 13.5956 | -10.6 | -12.5
28 | [13 empty] | 8133.9449 | 34.0552 | 9.4598 | 9012.7067 | 37.7344 | 10.4818 | 11690.1215 | 48.9442 | 13.5956
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8134.9242 | 34.0593 | 9.4609 | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9013.5905 | 37.7381 | 10.4828
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9013.28 | 37.7368 | 10.4824
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата