## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8126.4451 | 34.0238 | 9.4511 | 9006.7834 | 37.7096 | 10.4749 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
2 | [13 empty] | 8126.4451 | 34.0238 | 9.4511 | 9006.7834 | 37.7096 | 10.4749 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
3 | [13 empty] | 8126.4451 | 34.0238 | 9.4511 | 9006.7834 | 37.7096 | 10.4749 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8126.4451 | 34.0238 | 9.4511 | 9006.7834 | 37.7096 | 10.4749 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8126.4451 | 34.0238 | 9.4511 | 9006.7834 | 37.7096 | 10.4749 | 11767.9375 | 49.27 | 13.6861
6 | 94.853 | 2.4524 | 0.694 | 0.0934 | 0.107 | 0.0022 | 0.0235 | 0.0179 | 0.0306 | 0.008 | 1.3864 | 0.3316 | 0.70702 | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994 | -16.5 | -16.7 | 0,0006 | 0,0060 | відсутні
7 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
8 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
9 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
10 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
11 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
12 | [13 empty] | 8143.1643 | 34.0938 | 9.4705 | 9024.7923 | 37.785 | 10.4958 | 11779.3304 | 49.3177 | 13.6994
13 | 95.682 | 2.1179 | 0.6755 | 0.1048 | 0.1234 | 0.0019 | 0.0273 | 0.0216 | 0.0281 | 0.0084 | 0.9797 | 0.2294 | 0.7022 | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787 | -16 | -16.3
14 | [13 empty] | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787
15 | [13 empty] | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787
16 | [13 empty] | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787
17 | [13 empty] | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787
18 | [13 empty] | 8166.6907 | 34.1923 | 9.4979 | 9051.567 | 37.8971 | 10.527 | 11854.6863 | 49.6332 | 13.787
19 | 91.6332 | 3.8226 | 0.7912 | 0.0405 | 0.0544 | 0.0009 | 0.012 | 0.0092 | 0.0127 | 0.0086 | 2.907 | 0.7077 | 0.7252 | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818 | -14.1 | -12.7
20 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
21 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
22 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
23 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
24 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
25 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
26 | [13 empty] | 8058.8995 | 33.741 | 9.3725 | 8928.633 | 37.3824 | 10.384 | 11506.3057 | 48.1746 | 13.3818
27 | 94.1524 | 2.7095 | 0.725 | 0.0896 | 0.1143 | 0.0017 | 0.0277 | 0.0217 | 0.0359 | 0.0089 | 1.7396 | 0.3737 | 0.7115 | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416 | -12.5 | -15.4
28 | [13 empty] | 8135.5452 | 34.0619 | 9.4616 | 9015.4057 | 37.7457 | 10.4849 | 11729.6505 | 49.1097 | 13.6416
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8119.8291 | 33.9961 | 9.4434 | 8998.3043 | 37.6741 | 10.465
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 8998.3043 | 37.6741 | 10.465
Луганська | к-п "Україна" | 8998.3043 | 37.6741 | 10.465
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата