## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ДП "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8114.7178 | 33.9747 | 9.4374 | 8993.0736 | 37.6522 | 10.4589 | 11720.2639 | 49.0704 | 13.6307
2 | [13 empty] | 8114.7178 | 33.9747 | 9.4374 | 8993.0736 | 37.6522 | 10.4589 | 11720.2639 | 49.0704 | 13.6307
3 | [13 empty] | 8114.7178 | 33.9747 | 9.4374 | 8993.0736 | 37.6522 | 10.4589 | 11720.2639 | 49.0704 | 13.6307
4 | [13 empty] | 8114.7178 | 33.9747 | 9.4374 | 8993.0736 | 37.6522 | 10.4589 | 11720.2639 | 49.0704 | 13.6307
5 | [13 empty] | 8114.7178 | 33.9747 | 9.4374 | 8993.0736 | 37.6522 | 10.4589 | 11720.2639 | 49.0704 | 13.6307
6 | 94.7167 | 2.494 | 0.6863 | 0.089 | 0.1028 | 0.0015 | 0.023 | 0.0172 | 0.0277 | 0.0084 | 1.4989 | 0.3345 | 0.7075 | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771 | -16.5 | -16.7 | 0,0004 | 0,0070 | відсутні
7 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
8 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
9 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
10 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
11 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
12 | [13 empty] | 8132.5596 | 34.0494 | 9.4582 | 9013.0889 | 37.736 | 10.4822 | 11760.175 | 49.2375 | 13.6771
13 | 95.3061 | 2.25 | 0.6643 | 0.096 | 0.1135 | 0.0012 | 0.024 | 0.018 | 0.0289 | 0.0081 | 1.2452 | 0.2447 | 0.7039 | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358 | -14.2 | -16.4
14 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
15 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
16 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
17 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
18 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
19 | [13 empty] | 8146.0783 | 34.106 | 9.4739 | 9028.6139 | 37.801 | 10.5003 | 11810.6909 | 49.449 | 13.7358
20 | 91.9489 | 3.5724 | 0.7205 | 0.0481 | 0.0654 | 0.001 | 0.0141 | 0.0107 | 0.0186 | 0.0083 | 3.0957 | 0.4963 | 0.722 | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854 | -8.2 | -10.2
21 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
22 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
23 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
24 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
25 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
26 | [13 empty] | 8042.4191 | 33.672 | 9.3533 | 8911.0539 | 37.3088 | 10.3636 | 11509.4107 | 48.1876 | 13.3854
27 | 94.1938 | 2.7114 | 0.7313 | 0.0904 | 0.1154 | 0.0007 | 0.0282 | 0.019 | 0.0236 | 0.0087 | 1.7417 | 0.3358 | 0.7108 | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482 | -9.6 | -11.2
28 | [13 empty] | 8135.0436 | 34.0598 | 9.4611 | 9014.9996 | 37.744 | 10.4844 | 11735.335 | 49.1335 | 13.6482
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8111.0635 | 33.9594 | 9.4332 | 8988.7744 | 37.6342 | 10.4539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кошель В.Ю. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 8988.7744 | 37.6342 | 10.4539
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 8988.7744 | 37.6342 | 10.4539
В.о.начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кошель В.Ю. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата