## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №697 | [18 empty] | Маршрут №697
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № LC 054 чинне до 07.12.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 86.8292 | 4.3114 | 2.3969 | 0.4496 | 0.7668 | 0.0042 | 0.1665 | 0.1225 | 0.1028 | 0.0078 | 4.0589 | 0.7834 | 0.7824 | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55 | -8.4 | -4
2 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
3 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
4 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
5 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
6 | [13 empty] | 8493.3602 | 35.56 | 9.8778 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
7 | 87.1589 | 4.2707 | 2.3543 | 0.4182 | 0.7026 | 0.0076 | 0.1658 | 0.1301 | 0.1033 | 0.0076 | 3.9561 | 0.7248 | 0.779 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -8.7 | -3.9
8 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
9 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
10 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
11 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
12 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
13 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9379.4785 | 39.27 | 10.9083 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
14 | 87.4571 | 4.6346 | 2.3842 | 0.4085 | 0.6507 | 0.0078 | 0.1561 | 0.1169 | 0.1121 | 0.0063 | 3.3288 | 0.7369 | 0.7772 | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778 | -8.2 | -3.8
15 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
16 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
17 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
18 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
19 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
20 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
21 | [13 empty] | 8545.9063 | 35.78 | 9.9389 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
22 | 93.867 | 2.8589 | 0.7037 | 0.0803 | 0.0999 | 0.0036 | 0.0222 | 0.0166 | 0.0211 | 0.0087 | 1.9758 | 0.3422 | 0.7119 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028 | -9.2 | -7.3
23 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
24 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
25 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
26 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
27 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
28 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11696.2837 | 48.97 | 13.6028
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8403.3153 | 35.183 | 9.7731 | 9296.4795 | 38.9225 | 10.8118
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №697
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №697 |  | 9296.4795 | 38.9225 | 10.8118
Луганська | Білокуракіне | 9296.4795 | 38.9225 | 10.8118
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата