## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
2 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
3 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
4 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
5 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639 | 5.6 | -14.8
6 | 97.7436 | 0.5416 | 0.2215 | 0.0847 | 0.0685 | 0.0003 | 0.0511 | 0.021 | 0.0668 | 0.0055 | 0.86 | 0.3354 | 0.6886 | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
7 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
8 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
9 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
10 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
11 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
12 | [13 empty] | 8018.0569 | 33.57 | 9.325 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | 3.7 | -15.7 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
13 | 98.1118 | 0.3348 | 0.1749 | 0.0834 | 0.0593 | 0.0002 | 0.0487 | 0.0188 | 0.0674 | 0.0053 | 0.8218 | 0.2736 | 0.6856 | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
14 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
15 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
17 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
18 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889
19 | [13 empty] | 8003.7261 | 33.51 | 9.3083 | 8880.2906 | 37.18 | 10.3278 | 11770.326 | 49.28 | 13.6889 | 5.2 | -15.6
20 | 98.1908 | 0.3203 | 0.1581 | 0.0745 | 0.0575 | 0.0003 | 0.0475 | 0.0192 | 0.065 | 0.0055 | 0.7724 | 0.289 | 0.685 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
21 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
22 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
23 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
24 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
25 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
26 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8877.9021 | 37.17 | 10.325 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917 | 9.6 | -11
27 | 96.0884 | 1.5821 | 0.4443 | 0.0895 | 0.0897 | 0.001 | 0.0441 | 0.0216 | 0.064 | 0.0034 | 0.9496 | 0.6223 | 0.7013 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
28 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11748.8298 | 49.19 | 13.6639
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8025.7955 | 33.6024 | 9.334 | 8904.0557 | 37.2795 | 10.3554
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8904.0557 | 37.2795 | 10.3554
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8904.0557 | 37.2795 | 10.3554
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата