## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №243 | [18 empty] | Маршрут №243
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
2 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
3 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
4 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
5 | [13 empty] | 8070.603 | 33.79 | 9.3861 | 8951.9443 | 37.48 | 10.4111 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694 | 2.5 | -6.1
6 | 97.9718 | 0.3532 | 0.1978 | 0.0907 | 0.0732 | 0.0003 | 0.0595 | 0.0241 | 0.0784 | 0.0054 | 0.8649 | 0.2808 | 0.6874 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
7 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
11 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
12 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11772.7144 | 49.29 | 13.6917
13 | 97.8706 | 0.3717 | 0.2146 | 0.0949 | 0.0763 | 0.0003 | 0.0594 | 0.0241 | 0.0811 | 0.005 | 0.908 | 0.294 | 0.6882 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -3 | -9.7
14 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
15 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
16 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
17 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
18 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
19 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833 | -2.8 | -10.8
20 | 97.8114 | 0.393 | 0.2268 | 0.0982 | 0.0804 | 0.0003 | 0.0593 | 0.0247 | 0.0759 | 0.0054 | 0.9354 | 0.2893 | 0.6886 | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
26 | [13 empty] | 8015.6684 | 33.56 | 9.3222 | 8894.6213 | 37.24 | 10.3444 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806 | 4.8 | -1.9 | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
27 | 97.3141 | 0.7668 | 0.2903 | 0.0916 | 0.0852 | 0.0006 | 0.053 | 0.0258 | 0.0683 | 0.004 | 0.9005 | 0.4 | 0.6922 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
28 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8918.5059 | 37.34 | 10.3722 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8027.4196 | 33.6092 | 9.3359 | 8906.3725 | 37.2892 | 10.3581
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Маланчук Б.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №243
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №243 |  | 8906.3725 | 37.2892 | 10.3581
Львівська | В.Любінь | 8906.3725 | 37.2892 | 10.3581
Заступник начальника Бібрського ЛВУМГ |  | Маланчук Б.С. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата