## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №253 | [18 empty] | Маршрут №253
Філія "УМГ "Прикарпаттрансгаз" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.02.2019р. по 28.02.2019р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11602.895 | 48.579 | 13.4942
2 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11602.895 | 48.579 | 13.4942
3 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11602.895 | 48.579 | 13.4942
4 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11602.895 | 48.579 | 13.4942
5 | [13 empty] | 8208.7753 | 34.3685 | 9.5468 | 9090.7377 | 38.0611 | 10.5725 | 11602.895 | 48.579 | 13.4942
6 | 90.2334 | 4.7432 | 1.0369 | 0.1178 | 0.1754 | 0.0033 | 0.0454 | 0.0369 | 0.0421 | 0.0047 | 1.6005 | 1.9604 | 0.7475 | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
7 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
8 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
9 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
10 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
11 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
12 | [13 empty] | 8213.6717 | 34.389 | 9.5525 | 9094.607 | 38.0773 | 10.577 | 11544.4494 | 48.3343 | 13.4262
13 | 92.5412 | 3.6689 | 0.9359 | 0.1163 | 0.1631 | 0.0026 | 0.0426 | 0.0335 | 0.0411 | 0.0045 | 1.2578 | 1.1925 | 0.7289 | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
14 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
15 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
16 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
17 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
18 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
19 | [13 empty] | 8217.8515 | 34.4065 | 9.5574 | 9102.5367 | 38.1105 | 10.5863 | 11701.0368 | 48.9899 | 13.6083
20 | 92.9375 | 3.4665 | 0.8893 | 0.1128 | 0.1555 | 0.0026 | 0.0412 | 0.0317 | 0.0411 | 0.0036 | 1.2082 | 1.11 | 0.7257 | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
21 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
22 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
23 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
24 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
25 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
26 | [13 empty] | 8207.1989 | 34.3619 | 9.545 | 9091.5259 | 38.0644 | 10.5734 | 11712.788 | 49.0391 | 13.622
27 | 90.8126 | 4.4685 | 1.0114 | 0.1173 | 0.1682 | 0.003 | 0.0438 | 0.0344 | 0.0401 | 0.0042 | 1.5272 | 1.7693 | 0.7427 | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9092.8873 | 38.0701 | 10.575 | 11579.5836 | 48.4814 | 13.4671
28 | [13 empty] | 8211.3071 | 34.3791 | 9.5498 | 9092.8873 | 38.0701 | 10.575 | 11579.5836 | 48.4814 | 13.4671
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8211.9281 | 34.3817 | 9.5505 | 9094.8458 | 38.0783 | 10.5773
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2019-03-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №253
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №253 |  | 9094.8458 | 38.0783 | 10.5773
Львівська | Кам`янка-Бузька | 9094.8458 | 38.0783 | 10.5773
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2019-03-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2019-03-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата